## APÊNDICE I - ESPECIF. E QUANT.
APÊNDICE II TERMO DE REFERÊNCIA MEMÓRIA DE CÁLCULO
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA
ITEM | SKU | CATMAT | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO | VALOR TOTAL
1 | 18955 | 329054 | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 5KG cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20 | 76 | 1520
2 | 18956 | 331229 | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 4KG cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20 | 59.08 | 1181.6
3 | 18957 | 331228 | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 3KG cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20 | 46.22 | 924.4
4 | 18958 | 331227 | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 2KG cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20 | 44 | 880
5 | 18959 | 331226 | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 1KG cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20 | 34 | 680
6 | 18960 | - | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 500g cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20 | 34.15 | 683
7 | 18961 | - | Bola massageadora dupla, tipo Diamond, indicada para alívio de tensões musculares e estimulação da circulação, com formato anatômico e superfície texturizada para melhor aderência; material em borracha termoplástica ou similar, de alta resistência; uso manual em diversas regiões do corpo. | UNIDADE | 10 | 63 | 630
8 | 18962 | 426691 | Barra paralela tipo Classic, cor preta, indicada para exercícios de marcha, equilíbrio e reabilitação física; estrutura em aço carbono com pintura epóxi, regulagem de altura com engate rápido, capacidade máxima suportada de 140 kg; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 2 | 1501 | 3002
9 | 18963 | - | Piso antiderrapante para barra paralela, confeccionado em madeira compensada de virola com revestimento em película de selador e emborrachado tipo ravena feijão; estrutura modular com extremidades rebaixadas para facilitar o acesso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida; capacidade máxima suportada: 140 kg; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 2 | 874.5 | 1749
10 | 18964 | - | Eletrodo de silicone reutilizável, autoadesivo, medindo 5 x 5 cm, indicado para uso em equipamentos de eletroterapia; compatível com diversos aparelhos por meio de conector tipo pino. | UNIDADE | 120 | 44 | 5280
11 | 18965 | 400769 | Disco inflável para propriocepção, utilizado para treinamento de equilíbrio, coordenação motora e reabilitação física; superfície com textura antiderrapante em ambos os lados, podendo ser utilizado em pé ou sentado; confeccionado em material resistente, com válvula para ajuste de pressão por insuflação. | UNIDADE | 5 | 90.26 | 451.3
12 | 18966 | - | Cabo tipo 38, compatível com equipamentos de eletroterapia como Neurodyn II, Neurodyn III, Neurodyn Compact e aparelhos com tecnologia Aussie; utilizado para condução de estímulos elétricos entre o equipamento e os eletrodos; material flexível e resistente, com conectores padrão; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 30 | 135.9 | 4077
13 | 18967 | - | Cabo tipo 09, 2 vias, nas cores azul e verde, compatível com equipamentos de eletroterapia como Neurodyn II e aparelhos com tecnologia Aussie; utilizado para transmissão de estímulos elétricos entre o equipamento e os eletrodos; confeccionado em material flexível e resistente, com conectores padrão; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 4 | 100 | 400
14 | 18968 | 370706 | Halter emborrachado de 5 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e treinamento físico; revestimento emborrachado antiderrapante para maior segurança e durabilidade; formato ergonômico para fácil manuseio. | UNIDADE | 10 | 130 | 1300
15 | 18969 | 370705 | Halter emborrachado de 4 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e treinamento físico; revestimento emborrachado antiderrapante para maior segurança e durabilidade; formato ergonômico para fácil manuseio. | UNIDADE | 10 | 95 | 950
16 | 18970 | 370704 | Halter emborrachado de 3 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e treinamento físico; revestimento emborrachado antiderrapante para maior segurança e durabilidade; formato ergonômico para fácil manuseio. | UNIDADE | 10 | 55.75 | 557.5
17 | 18971 | 370703 | Halter emborrachado de 2 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e treinamento físico; revestimento emborrachado antiderrapante para maior segurança e durabilidade; formato ergonômico para fácil manuseio. | UNIDADE | 10 | 55 | 550
18 | 18972 | 370702 | Halter emborrachado de 1 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e treinamento físico; revestimento emborrachado antiderrapante para maior segurança e durabilidade; formato ergonômico para fácil manuseio. | UNIDADE | 10 | 38.9 | 389
19 | 18973 | 379701 | Halter emborrachado de 0,5 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e reabilitação; revestimento emborrachado antiderrapante para segurança e durabilidade; formato ergonômico para manuseio confortável. | UNIDADE | 10 | 21.75 | 217.5
20 | 18974 | 482186 | Suporte duplo para halteres, confeccionado em aço carbono, com estrutura resistente e acabamento durável; indicado para armazenamento organizado e seguro de halteres em academias e ambientes de treinamento. | UNIDADE | 5 | 421.26 | 2106.3
21 | 18975 | - | Bastão fisioterapia em madeira, com comprimento de 1,30 m, indicado para exercícios de alongamento, postura e reabilitação; peça leve e resistente, fácil de manusear; peso: 1,0 kg. | UNIDADE | 10 | 24.3 | 243
22 | 18976 | - | Bastão para hidroterapia, com 1 metro de comprimento, indicado para exercícios aquáticos de reabilitação e fortalecimento muscular; confeccionado em material leve, de alta flutuabilidade e resistência à água; peso aproximado de 1 kg. | UNIDADE | 10 | 70.18 | 701.8
23 | 18977 | - | Aparelho de eletroterapia, 4 canais, bivolt, indicado para aplicação de correntes TENS, FES e Russa em tratamentos de reabilitação e analgesia; interface digital com ajustes independentes por canal; registro ANVISA. | UNIDADE | 5 | 1784 | 8920
24 | 18978 | - | Aparelho de eletroterapia, 2 canais, indicado para aplicação de correntes TENS e FES em tratamentos de reabilitação e estimulação neuromuscular; bivolt, com interface digital; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 3 | 615 | 1845
25 | 18979 | 465639 | Mesa auxiliar desmontável, com estrutura em aço carbono e 3 prateleiras, indicada para organização de equipamentos e materiais em ambientes clínicos e terapêuticos; acabamento resistente e de fácil higienização. | UNIDADE | 10 | 436.6 | 4366
26 | 18980 | - | Cones modelo chapéu chinês, kit com 12 unidades, utilizados para treinamentos funcionais, circuitos e atividades de coordenação motora; confeccionados em material plástico flexível e resistente. | KIT | 4 | 68 | 272
27 | 18981 | - | Cones de agilidade, utilizados em treinamentos funcionais, educativos esportivos e exercícios de coordenação motora; confeccionados em material plástico resistente, com base estável; ideais para uso em ambientes internos ou externos. | UNIDADE | 4 | 8.5 | 34
28 | 18982 | - | Kit de agilidade composto por 2 cones e 1 barreira, indicado para treinamentos funcionais, educativos esportivos e exercícios de coordenação e velocidade; materiais resistentes e próprios para uso em ambientes internos ou externos. | KIT | 4 | 93 | 372
29 | 18983 | - | Kit de faixas elásticas modelo mini band, com 3 intensidades diferentes de resistência, indicado para exercícios de fortalecimento, reabilitação e alongamento; confeccionadas em material elástico resistente e durável. | KIT | 20 | 38.9 | 778
30 | 18984 | - | Escada de agilidade com 4 metros de comprimento, indicada para treinamentos funcionais, exercícios de coordenação, agilidade e velocidade; confeccionada em fita de nylon com travessas ajustáveis em plástico resistente; indicada para uso em ambientes internos e externos. | UNIDADE | 4 | 100.3 | 401.2
31 | 18985 | - | Tabua lateral proprioceptiva, indicada para exercícios de equilíbrio, coordenação motora e reabilitação; confeccionada em material resistente com superfície antiderrapante; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 5 | 286 | 1430
32 | 18986 | - | Tabua redonda proprioceptiva, indicada para exercícios de equilíbrio, coordenação motora e reabilitação; confeccionada em material resistente com superfície antiderrapante; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 5 | 138 | 690
33 | 18987 | - | Tabua mecanoterápica proprioceptiva retangular, indicada para exercícios de equilíbrio, fortalecimento muscular e reabilitação; confeccionada em material resistente com superfície antiderrapante; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 5 | 211.02 | 1055.1
34 | 18988 | - | Tabua proprioceptiva para alongamento do tríceps, indicada para exercícios de flexibilidade, equilíbrio e reabilitação; confeccionada em material resistente com superfície antiderrapante; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 5 | 159 | 795
35 | 18989 | 615456 | Bicicleta ergométrica horizontal, indicada para exercícios aeróbicos e fortalecimento muscular; estrutura resistente com assento ajustável e pedais com sistema de segurança. | UNIDADE | 3 | 3108.5 | 9325.5
36 | 18990 | - | Mini massageador portátil sem fio, com 4 ponteiras intercambiáveis para diferentes tipos de massagem, acompanhado de estojo para transporte; indicado para uso terapêutico e relaxamento muscular. | UNIDADE | 10 | 416.64 | 4166.4
37 | 18991 | 373980 | Esteira elétrica para uso residencial ou profissional, bivolt, com painel de controle digital, múltiplas velocidades e funções de treino; estrutura resistente com superfície antiderrapante para segurança durante o exercício. | UNIDADE | 3 | 3093.33 | 9279.99
38 | 18992 | - | Mini bike portátil para fisioterapia adulta, sem motor, indicada para exercícios de braços e pernas. Possui pedais com cintas ajustáveis, base antiderrapante e regulagem manual de resistência. Estrutura leve, fácil de transportar e higienizar. | UNIDADE | 10 | 250 | 2500
39 | 18993 | - | Circuito motricidade infantil - conjunto de 4 peças para desenvolvimento motor infantil inclui ESCADA (50x50x30 cm), RAMPA (50x50x30 cm a 4 cm), COLCHONETE (50x50x4 cm) e PEÇA RETANGULAR (50x50x30 cm), projetado para estimular a coordenação, equilíbrio e habilidades motoras dos bebês. Cada peça possui enchimento em espuma de alta densidade, oferecendo conforto e segurança, e capa em material bagum lavável, impermeável e com zíper, facilitando a manutenção. As peças apresentam cores variadas, proporcionando estímulo visual, sendo adequadas para ambientes infantis conforme normas de segurança. | UNIDADE | 2 | 947.67 | 1895.34
40 | 18994 | - | Calça sensorial - Calça para estimulação Infantil é feita em espuma revestida com Korino, medindo 45 x 100 cm. Indicada para crianças de todas as idades, promovendo estímulos sensoriais e desenvolvimento motor de forma segura e confortável. | UNIDADE | 2 | 298.29 | 596.58
41 | 18995 | - | Bancos terapêuticos - são versáteis e podem ser usados para diversas funções, como escada, apoio de pé, mesa de atividades, entre outros. Com diferentes alturas, os bancos podem ser ajustados conforme a necessidade e a criatividade do terapeuta. Eles se encaixam um sobre o outro, facilitando o armazenamento. O conjunto é composto por 6 bancos com as seguintes medidas: 60 x 28 x 43 cm (maior), 55 x 28 x 36 cm, 50 x 28 x 29 cm, 45 x 28 x 22 cm, 40 x 28 x 15 cm e 35 x 28 x 8 cm (menor). | UNIDADE | 3 | 1468.67 | 4406.01
42 | 18996 | - | Tabuleiro sensorial montessori de encaixe madeira - com 75 peças, é ideal para crianças a partir de 3 anos. Com 40 cm de comprimento, 16 cm de largura e 8 cm de altura, o brinquedo ajuda a desenvolver coordenação motora, percepção visual, criatividade e raciocínio lógico, ao permitir a exploração de cores, formas geométricas e números de forma interativa. A abordagem Montessori incentiva a autonomia no aprendizado. | UNIDADE | 7 | 142.33 | 996.31
43 | 18997 | - | Kit brinquedos de encaixe contém 124 peças - em plástico resistente, atóxico e com cores vibrantes, ideal para estimular a coordenação motora, criatividade e raciocínio lógico das crianças. Permite montar até 10 figuras diferentes, como palhaço, tartaruga, peixe, pirâmide, locomotiva e outros. As peças são seguras, com acabamento arredondado e de fácil encaixe. Não utiliza pilhas, proporcionando brincadeiras educativas e contínuas. | KIT | 10 | 676.83 | 6768.3
44 | 18998 | - | Kit com 3 rolos de posicionamento - indicado para uso em fisioterapia, reabilitação e cuidados com pacientes acamados. Auxilia na mudança de posição, oferece suporte postural e conforto durante os exercícios e atendimentos. Fabricados com espuma de alta densidade e revestimento em material impermeável de fácil limpeza, para garantir durabilidade, higiene e segurança no uso profissional. Medidas: 40x15 cm, 40x20 cm e 40x25 cm. | KIT | 4 | 371.08 | 1484.32
45 | 18999 | 607267 | Tatame em placas intertravadas de e.v.a. (etileno-acetato de vinil) - Cores variadas, com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS (para + ou – 10mm) Tamanhos aproximados das placas 50 mm x 50 mm, espessura 20 mm. Características adicionais: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconadas, antiderrapante e lavável; densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. Garantia Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. | PEÇA | 24 | 12.16 | 291.84
46 | 19000 | 471239 | Conjunto tábua de equilíbrio e propriocepção para fisioterapia - Conjunto composto por 4 equipamentos desenvolvidos para exercícios de equilíbrio, coordenação motora e propriocepção, indicado para uso em fisioterapia, reabilitação e treinamento funcional: 1. DISCO DE EQUILÍBRIO – Superfície circular com 38 cm de diâmetro, base com 9 cm de diâmetro e 9,3 cm de altura total. Fabricado com superfície em MDF de 15 mm revestido com EVA antiderrapante e base em madeira maciça. 2. TÁBUA DE EQUILÍBRIO RETANGULAR – Plataforma estável e dinâmica, com dimensões de 60 cm (comprimento) x 39 cm (largura) x 10 cm (altura), indicada para exercícios de estabilidade e fortalecimento. 3. RAMPA DE EQUILÍBRIO – Equipamento com inclinação progressiva, ideal para variação de intensidade dos exercícios. Medidas: 32,5 cm (comprimento) x 42 cm (largura) x 16,5 cm (altura). 4. TÁBUA DE EQUILÍBRIO Formato 8 – Plataforma em formato de número 8, desenvolvida para treinos que exigem maior controle corporal e coordenação. Dimensões: 69,5 cm (comprimento) x 34 cm (largura) x 9 cm (altura). Todos os itens são confeccionados com materiais resistentes e antiderrapantes, adequados para uso clínico, garantindo segurança, durabilidade e fácil higienização. | CONJUNTO | 2 | 398.06 | 796.12
47 | 19001 | - | Meia bola de equilíbrio com alças - indicada para exercícios de força, equilíbrio, flexibilidade e condicionamento físico, amplamente utilizada em fisioterapia, reabilitação e treinamento funcional. Conta com sistema de segurança antiestouro e superfície resistente, suportando até 200 kg. Possui base estável e acompanha dois resistores elásticos que permitem a realização de exercícios com membros superiores e inferiores, além de bomba de ar para enchimento. Suas dimensões são 58 cm de diâmetro por 25 cm de altura e peso aproximado de 5,5 kg. Ideal para treinos versáteis que envolvem estabilidade, fortalecimento muscular e coordenação motora. | UNIDADE | 3 | 317 | 951
48 | 19002 | - | Esteira kids - largura aproximada: 52cm; - comprimento aproximado: 74cm; - altura aproximado: 20cm; - peso aproximado: 20kg; - tamanho da lona aproximado: 52cm x 74cm; - equipamento com regulagem de velocidade, botão de parada, botão de liga e desliga e painel indicador de velocidade. | UNIDADE | 2 | 3184.13 | 6368.26
49 | 19003 | - | Conjunto de instrumentos de percussão múltipla com 22 unidades - composto por 15 tipos diferentes de instrumentos de agitação e sopro, especialmente desenvolvidos para bebês e crianças, fabricados em madeira e materiais atóxicos, seguros e resistentes, com acabamento de alta qualidade, de fácil higienização, ideal para musicalização infantil, estímulo sensorial e coordenação motora; inclui 2 castanholas, 2 maracas, 2 pandeiros pequenos, 2 chocalhos de mão, 2 clavas, 2 sinos de pulso, 1 triângulo com baqueta, 2 blocos sonoros, 1 reco-reco, 1 tambor, 1 apito, 1 flauta e 1 xilofone infantil; acompanha bolsa para transporte e armazenamento. | CONJUNTO | 6 | 418 | 2508
50 | 19004 | - | Conjunto de brinquedos de atividade física com 68 peças - linha de movimentação ativa, confeccionado em madeira e plástico resistente, destinado ao desenvolvimento da coordenação motora global, orientação espaço-temporal e equilíbrio em crianças; composto por 10 bases para arco (220x225mm), 04 bases para bastão (220x220mm), 08 bastões em madeira revestidos com plástico (90cm), 05 arcos coloridos de plástico (63cm de diâmetro), 02 semiarcos coloridos (63cm de diâmetro), 04 bases para semiarcos (250x65x30mm), 03 pranchas de equilíbrio em madeira (90cm), 04 bases para pranchas (25cm), 01 base em “X” para jogo de argola (400mm), 05 pinos coloridos (100mm), 05 argolas de PVC (100mm), 08 bases de madeira para suporte das barras (220x220mm) e 08 suportes com quatro alturas distintas (20mm, 30mm, 40mm e 50mm); todos os itens seguros, atóxicos, de fácil manuseio e higienização, indicados para uso terapêutico e educacional. | CONJUNTO | 2 | 599.95 | 1199.9
VALOR TOTAL | [5 empty] | 102965.57

## APÊNDICE II-MEMÓRIA DE CÁLCULO
APÊNDICE II TERMO DE REFERÊNCIA MEMÓRIA DE CÁLCULO
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA
ITEM | SKU | CATMAT | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | TOTAL GERAL (d) = a.2 x b.1
1 | 18955 | 329054 | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 5KG cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20
2 | 18956 | 331229 | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 4KG cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20
3 | 18957 | 331228 | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 3KG cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20
4 | 18958 | 331227 | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 2KG cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20
5 | 18959 | 331226 | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 1KG cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20
6 | 18960 | - | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 500g cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20
7 | 18961 | - | Bola massageadora dupla, tipo Diamond, indicada para alívio de tensões musculares e estimulação da circulação, com formato anatômico e superfície texturizada para melhor aderência; material em borracha termoplástica ou similar, de alta resistência; uso manual em diversas regiões do corpo. | UNIDADE | 10
8 | 18962 | 426691 | Barra paralela tipo Classic, cor preta, indicada para exercícios de marcha, equilíbrio e reabilitação física; estrutura em aço carbono com pintura epóxi, regulagem de altura com engate rápido, capacidade máxima suportada de 140 kg; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 2
9 | 18963 | - | Piso antiderrapante para barra paralela, confeccionado em madeira compensada de virola com revestimento em película de selador e emborrachado tipo ravena feijão; estrutura modular com extremidades rebaixadas para facilitar o acesso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida; capacidade máxima suportada: 140 kg; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 2
10 | 18964 | - | Eletrodo de silicone reutilizável, autoadesivo, medindo 5 x 5 cm, indicado para uso em equipamentos de eletroterapia; compatível com diversos aparelhos por meio de conector tipo pino. | UNIDADE | 120
11 | 18965 | 400769 | Disco inflável para propriocepção, utilizado para treinamento de equilíbrio, coordenação motora e reabilitação física; superfície com textura antiderrapante em ambos os lados, podendo ser utilizado em pé ou sentado; confeccionado em material resistente, com válvula para ajuste de pressão por insuflação. | UNIDADE | 5
12 | 18966 | - | Cabo tipo 38, compatível com equipamentos de eletroterapia como Neurodyn II, Neurodyn III, Neurodyn Compact e aparelhos com tecnologia Aussie; utilizado para condução de estímulos elétricos entre o equipamento e os eletrodos; material flexível e resistente, com conectores padrão; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 30
13 | 18967 | - | Cabo tipo 09, 2 vias, nas cores azul e verde, compatível com equipamentos de eletroterapia como Neurodyn II e aparelhos com tecnologia Aussie; utilizado para transmissão de estímulos elétricos entre o equipamento e os eletrodos; confeccionado em material flexível e resistente, com conectores padrão; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 4
14 | 18968 | 370706 | Halter emborrachado de 5 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e treinamento físico; revestimento emborrachado antiderrapante para maior segurança e durabilidade; formato ergonômico para fácil manuseio. | UNIDADE | 10
15 | 18969 | 370705 | Halter emborrachado de 4 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e treinamento físico; revestimento emborrachado antiderrapante para maior segurança e durabilidade; formato ergonômico para fácil manuseio. | UNIDADE | 10
16 | 18970 | 370704 | Halter emborrachado de 3 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e treinamento físico; revestimento emborrachado antiderrapante para maior segurança e durabilidade; formato ergonômico para fácil manuseio. | UNIDADE | 10
17 | 18971 | 370703 | Halter emborrachado de 2 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e treinamento físico; revestimento emborrachado antiderrapante para maior segurança e durabilidade; formato ergonômico para fácil manuseio. | UNIDADE | 10
18 | 18972 | 370702 | Halter emborrachado de 1 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e treinamento físico; revestimento emborrachado antiderrapante para maior segurança e durabilidade; formato ergonômico para fácil manuseio. | UNIDADE | 10
19 | 18973 | 379701 | Halter emborrachado de 0,5 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e reabilitação; revestimento emborrachado antiderrapante para segurança e durabilidade; formato ergonômico para manuseio confortável. | UNIDADE | 10
20 | 18974 | 482186 | Suporte duplo para halteres, confeccionado em aço carbono, com estrutura resistente e acabamento durável; indicado para armazenamento organizado e seguro de halteres em academias e ambientes de treinamento. | UNIDADE | 5
21 | 18975 | - | Bastão fisioterapia em madeira, com comprimento de 1,30 m, indicado para exercícios de alongamento, postura e reabilitação; peça leve e resistente, fácil de manusear; peso: 1,0 kg. | UNIDADE | 10
22 | 18976 | - | Bastão para hidroterapia, com 1 metro de comprimento, indicado para exercícios aquáticos de reabilitação e fortalecimento muscular; confeccionado em material leve, de alta flutuabilidade e resistência à água; peso aproximado de 1 kg. | UNIDADE | 10
23 | 18977 | - | Aparelho de eletroterapia, 4 canais, bivolt, indicado para aplicação de correntes TENS, FES e Russa em tratamentos de reabilitação e analgesia; interface digital com ajustes independentes por canal; registro ANVISA. | UNIDADE | 5
24 | 18978 | - | Aparelho de eletroterapia, 2 canais, indicado para aplicação de correntes TENS e FES em tratamentos de reabilitação e estimulação neuromuscular; bivolt, com interface digital; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 3
25 | 18979 | 465639 | Mesa auxiliar desmontável, com estrutura em aço carbono e 3 prateleiras, indicada para organização de equipamentos e materiais em ambientes clínicos e terapêuticos; acabamento resistente e de fácil higienização. | UNIDADE | 10
26 | 18980 | - | Cones modelo chapéu chinês, kit com 12 unidades, utilizados para treinamentos funcionais, circuitos e atividades de coordenação motora; confeccionados em material plástico flexível e resistente. | KIT | 4
27 | 18981 | - | Cones de agilidade, utilizados em treinamentos funcionais, educativos esportivos e exercícios de coordenação motora; confeccionados em material plástico resistente, com base estável; ideais para uso em ambientes internos ou externos. | UNIDADE | 4
28 | 18982 | - | Kit de agilidade composto por 2 cones e 1 barreira, indicado para treinamentos funcionais, educativos esportivos e exercícios de coordenação e velocidade; materiais resistentes e próprios para uso em ambientes internos ou externos. | KIT | 4
29 | 18983 | - | Kit de faixas elásticas modelo mini band, com 3 intensidades diferentes de resistência, indicado para exercícios de fortalecimento, reabilitação e alongamento; confeccionadas em material elástico resistente e durável. | KIT | 20
30 | 18984 | - | Escada de agilidade com 4 metros de comprimento, indicada para treinamentos funcionais, exercícios de coordenação, agilidade e velocidade; confeccionada em fita de nylon com travessas ajustáveis em plástico resistente; indicada para uso em ambientes internos e externos. | UNIDADE | 4
31 | 18985 | - | Tabua lateral proprioceptiva, indicada para exercícios de equilíbrio, coordenação motora e reabilitação; confeccionada em material resistente com superfície antiderrapante; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 5
32 | 18986 | - | Tabua redonda proprioceptiva, indicada para exercícios de equilíbrio, coordenação motora e reabilitação; confeccionada em material resistente com superfície antiderrapante; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 5
33 | 18987 | - | Tabua mecanoterápica proprioceptiva retangular, indicada para exercícios de equilíbrio, fortalecimento muscular e reabilitação; confeccionada em material resistente com superfície antiderrapante; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 5
34 | 18988 | - | Tabua proprioceptiva para alongamento do tríceps, indicada para exercícios de flexibilidade, equilíbrio e reabilitação; confeccionada em material resistente com superfície antiderrapante; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 5
35 | 18989 | 615456 | Bicicleta ergométrica horizontal, indicada para exercícios aeróbicos e fortalecimento muscular; estrutura resistente com assento ajustável e pedais com sistema de segurança. | UNIDADE | 3
36 | 18990 | - | Mini massageador portátil sem fio, com 4 ponteiras intercambiáveis para diferentes tipos de massagem, acompanhado de estojo para transporte; indicado para uso terapêutico e relaxamento muscular. | UNIDADE | 10
37 | 18991 | 373980 | Esteira elétrica para uso residencial ou profissional, bivolt, com painel de controle digital, múltiplas velocidades e funções de treino; estrutura resistente com superfície antiderrapante para segurança durante o exercício. | UNIDADE | 3
38 | 18992 | - | Mini bike portátil para fisioterapia adulta, sem motor, indicada para exercícios de braços e pernas. Possui pedais com cintas ajustáveis, base antiderrapante e regulagem manual de resistência. Estrutura leve, fácil de transportar e higienizar. | UNIDADE | 10
39 | 18993 | - | Circuito motricidade infantil - conjunto de 4 peças para desenvolvimento motor infantil inclui ESCADA (50x50x30 cm), RAMPA (50x50x30 cm a 4 cm), COLCHONETE (50x50x4 cm) e PEÇA RETANGULAR (50x50x30 cm), projetado para estimular a coordenação, equilíbrio e habilidades motoras dos bebês. Cada peça possui enchimento em espuma de alta densidade, oferecendo conforto e segurança, e capa em material bagum lavável, impermeável e com zíper, facilitando a manutenção. As peças apresentam cores variadas, proporcionando estímulo visual, sendo adequadas para ambientes infantis conforme normas de segurança. | UNIDADE | 2
40 | 18994 | - | Calça sensorial - Calça para estimulação Infantil é feita em espuma revestida com Korino, medindo 45 x 100 cm. Indicada para crianças de todas as idades, promovendo estímulos sensoriais e desenvolvimento motor de forma segura e confortável. | UNIDADE | 2
41 | 18995 | - | Bancos terapêuticos - são versáteis e podem ser usados para diversas funções, como escada, apoio de pé, mesa de atividades, entre outros. Com diferentes alturas, os bancos podem ser ajustados conforme a necessidade e a criatividade do terapeuta. Eles se encaixam um sobre o outro, facilitando o armazenamento. O conjunto é composto por 6 bancos com as seguintes medidas: 60 x 28 x 43 cm (maior), 55 x 28 x 36 cm, 50 x 28 x 29 cm, 45 x 28 x 22 cm, 40 x 28 x 15 cm e 35 x 28 x 8 cm (menor). | UNIDADE | 3
42 | 18996 | - | Tabuleiro sensorial montessori de encaixe madeira - com 75 peças, é ideal para crianças a partir de 3 anos. Com 40 cm de comprimento, 16 cm de largura e 8 cm de altura, o brinquedo ajuda a desenvolver coordenação motora, percepção visual, criatividade e raciocínio lógico, ao permitir a exploração de cores, formas geométricas e números de forma interativa. A abordagem Montessori incentiva a autonomia no aprendizado. | UNIDADE | 7
43 | 18997 | - | Kit brinquedos de encaixe contém 124 peças - em plástico resistente, atóxico e com cores vibrantes, ideal para estimular a coordenação motora, criatividade e raciocínio lógico das crianças. Permite montar até 10 figuras diferentes, como palhaço, tartaruga, peixe, pirâmide, locomotiva e outros. As peças são seguras, com acabamento arredondado e de fácil encaixe. Não utiliza pilhas, proporcionando brincadeiras educativas e contínuas. | KIT | 10
44 | 18998 | - | Kit com 3 rolos de posicionamento - indicado para uso em fisioterapia, reabilitação e cuidados com pacientes acamados. Auxilia na mudança de posição, oferece suporte postural e conforto durante os exercícios e atendimentos. Fabricados com espuma de alta densidade e revestimento em material impermeável de fácil limpeza, para garantir durabilidade, higiene e segurança no uso profissional. Medidas: 40x15 cm, 40x20 cm e 40x25 cm. | KIT | 4
45 | 18999 | 607267 | Tatame em placas intertravadas de e.v.a. (etileno-acetato de vinil) - Cores variadas, com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS (para + ou – 10mm) Tamanhos aproximados das placas 50 mm x 50 mm, espessura 20 mm. Características adicionais: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconadas, antiderrapante e lavável; densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. Garantia Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. | PEÇA | 24
46 | 19000 | 471239 | Conjunto tábua de equilíbrio e propriocepção para fisioterapia - Conjunto composto por 4 equipamentos desenvolvidos para exercícios de equilíbrio, coordenação motora e propriocepção, indicado para uso em fisioterapia, reabilitação e treinamento funcional: 1. DISCO DE EQUILÍBRIO – Superfície circular com 38 cm de diâmetro, base com 9 cm de diâmetro e 9,3 cm de altura total. Fabricado com superfície em MDF de 15 mm revestido com EVA antiderrapante e base em madeira maciça. 2. TÁBUA DE EQUILÍBRIO RETANGULAR – Plataforma estável e dinâmica, com dimensões de 60 cm (comprimento) x 39 cm (largura) x 10 cm (altura), indicada para exercícios de estabilidade e fortalecimento. 3. RAMPA DE EQUILÍBRIO – Equipamento com inclinação progressiva, ideal para variação de intensidade dos exercícios. Medidas: 32,5 cm (comprimento) x 42 cm (largura) x 16,5 cm (altura). 4. TÁBUA DE EQUILÍBRIO Formato 8 – Plataforma em formato de número 8, desenvolvida para treinos que exigem maior controle corporal e coordenação. Dimensões: 69,5 cm (comprimento) x 34 cm (largura) x 9 cm (altura). Todos os itens são confeccionados com materiais resistentes e antiderrapantes, adequados para uso clínico, garantindo segurança, durabilidade e fácil higienização. | CONJUNTO | 2
47 | 19001 | - | Meia bola de equilíbrio com alças - indicada para exercícios de força, equilíbrio, flexibilidade e condicionamento físico, amplamente utilizada em fisioterapia, reabilitação e treinamento funcional. Conta com sistema de segurança antiestouro e superfície resistente, suportando até 200 kg. Possui base estável e acompanha dois resistores elásticos que permitem a realização de exercícios com membros superiores e inferiores, além de bomba de ar para enchimento. Suas dimensões são 58 cm de diâmetro por 25 cm de altura e peso aproximado de 5,5 kg. Ideal para treinos versáteis que envolvem estabilidade, fortalecimento muscular e coordenação motora. | UNIDADE | 3
48 | 19002 | - | Esteira kids - largura aproximada: 52cm; - comprimento aproximado: 74cm; - altura aproximado: 20cm; - peso aproximado: 20kg; - tamanho da lona aproximado: 52cm x 74cm; - equipamento com regulagem de velocidade, botão de parada, botão de liga e desliga e painel indicador de velocidade. | UNIDADE | 2
49 | 19003 | - | Conjunto de instrumentos de percussão múltipla com 22 unidades - composto por 15 tipos diferentes de instrumentos de agitação e sopro, especialmente desenvolvidos para bebês e crianças, fabricados em madeira e materiais atóxicos, seguros e resistentes, com acabamento de alta qualidade, de fácil higienização, ideal para musicalização infantil, estímulo sensorial e coordenação motora; inclui 2 castanholas, 2 maracas, 2 pandeiros pequenos, 2 chocalhos de mão, 2 clavas, 2 sinos de pulso, 1 triângulo com baqueta, 2 blocos sonoros, 1 reco-reco, 1 tambor, 1 apito, 1 flauta e 1 xilofone infantil; acompanha bolsa para transporte e armazenamento. | CONJUNTO | 6
50 | 19004 | - | Conjunto de brinquedos de atividade física com 68 peças - linha de movimentação ativa, confeccionado em madeira e plástico resistente, destinado ao desenvolvimento da coordenação motora global, orientação espaço-temporal e equilíbrio em crianças; composto por 10 bases para arco (220x225mm), 04 bases para bastão (220x220mm), 08 bastões em madeira revestidos com plástico (90cm), 05 arcos coloridos de plástico (63cm de diâmetro), 02 semiarcos coloridos (63cm de diâmetro), 04 bases para semiarcos (250x65x30mm), 03 pranchas de equilíbrio em madeira (90cm), 04 bases para pranchas (25cm), 01 base em “X” para jogo de argola (400mm), 05 pinos coloridos (100mm), 05 argolas de PVC (100mm), 08 bases de madeira para suporte das barras (220x220mm) e 08 suportes com quatro alturas distintas (20mm, 30mm, 40mm e 50mm); todos os itens seguros, atóxicos, de fácil manuseio e higienização, indicados para uso terapêutico e educacional. | CONJUNTO | 2
OBS: Com o objetivo de atender às demandas operacionais e garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde prestados pela Secretaria Municipal de Saúde de Toritama - PE, torna-se necessária a aquisição de materiais de fisioterapia, considerados insumos essenciais para a execução de diversos procedimentos assistenciais de reabilitação de pacientes. Os itens e suas quantidades estimadas foram selecionados com base em critérios técnicos, com o apoio de servidores da Secretaria, levando em consideração o fluxo de pacientes atendidos, a rotatividade nas unidades de saúde do município e a necessidade de reposição periódica desses materiais. Essa abordagem visa assegurar a regularidade, a eficiência e a qualidade dos atendimentos prestados à população.
Técnicas de previsão de demanda utilizadas:
PREDILEÇÃO[1]: |  | Foi utilizada mediante informações qualitativas, tais como pesquisas de opinião e informações prestadas por funcionários.
[1] Os formulários preenchidos sobre a técnica de predileção constam em anexo.
[3] Os relatórios que demonstram a série histórica constam em anexo.

## APÊNDICE III - MAPA DE PREÇOS
APÊNDICE III TERMO DE REFERÊNCIA MAPA DE PREÇOS
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA
ITEM | SKU | CATMAT | DESCRITIVO RESUMIDO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | FONTE/ REFERÊNCIA | VALOR | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | TOTAL | MEDIANA | MÉDIA SIMPLES | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (máx. 25%) | LIMITE INFERIOR | LIMITE SUPERIOR
1 | 18955 | 329054 | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 5KG cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20 | BANCO DE PREÇOS | 76 | 38 | 50% | 76 | 1520 | 38 | 76 | 38 | 50% | 38 | 114
2 | 18956 | 331229 | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 4KG cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20 | BANCO DE PREÇOS | 59.08 | 29.54 | 50% | 59.08 | 1181.6 | 29.54 | 59.08 | 29.54 | 50% | 29.54 | 88.62
3 | 18957 | 331228 | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 3KG cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20 | BANCO DE PREÇOS | 46.22 | 23.11 | 50% | 46.22 | 924.4 | 23.11 | 46.22 | 23.11 | 50% | 23.11 | 69.33
4 | 18958 | 331227 | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 2KG cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20 | BANCO DE PREÇOS | 44 | 22 | 50% | 44 | 880 | 22 | 44 | 22 | 50% | 22 | 66
5 | 18959 | 331226 | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 1KG cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20 | BANCO DE PREÇOS | 34 | 17 | 50% | 34 | 680 | 17 | 34 | 17 | 50% | 17 | 51
6 | 18960 | - | Par de tornozeleiras de nylon com peso de 500g cada, para exercícios e fisioterapia. Fechamento em velcro, ajustável e confortável. Fácil limpeza. | PAR | 20 | BANCO DE PREÇOS | 34.15 | 17.075 | 50% | 34.15 | 683 | 17.075 | 34.15 | 17.075 | 50% | 17.075 | 51.225
7 | 18961 | - | Bola massageadora dupla, tipo Diamond, indicada para alívio de tensões musculares e estimulação da circulação, com formato anatômico e superfície texturizada para melhor aderência; material em borracha termoplástica ou similar, de alta resistência; uso manual em diversas regiões do corpo. | UNIDADE | 10 | BANCO DE PREÇOS | 63 | 31.5 | 50% | 63 | 630 | 31.5 | 63 | 31.5 | 50% | 31.5 | 94.5
8 | 18962 | 426691 | Barra paralela tipo Classic, cor preta, indicada para exercícios de marcha, equilíbrio e reabilitação física; estrutura em aço carbono com pintura epóxi, regulagem de altura com engate rápido, capacidade máxima suportada de 140 kg; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 2 | BANCO DE PREÇOS | 1501 | 750.5 | 50% | 1501 | 3002 | 750.5 | 1501 | 750.5 | 50% | 750.5 | 2251.5
9 | 18963 | - | Piso antiderrapante para barra paralela, confeccionado em madeira compensada de virola com revestimento em película de selador e emborrachado tipo ravena feijão; estrutura modular com extremidades rebaixadas para facilitar o acesso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida; capacidade máxima suportada: 140 kg; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 2 | BANCO DE PREÇOS | 874.5 | 437.25 | 50% | 874.5 | 1749 | 437.25 | 874.5 | 437.25 | 50% | 437.25 | 1311.75
10 | 18964 | - | Eletrodo de silicone reutilizável, autoadesivo, medindo 5 x 5 cm, indicado para uso em equipamentos de eletroterapia; compatível com diversos aparelhos por meio de conector tipo pino. | UNIDADE | 120 | BANCO DE PREÇOS | 44 | 22 | 50% | 44 | 5280 | 22 | 44 | 22 | 50% | 22 | 66
11 | 18965 | 400769 | Disco inflável para propriocepção, utilizado para treinamento de equilíbrio, coordenação motora e reabilitação física; superfície com textura antiderrapante em ambos os lados, podendo ser utilizado em pé ou sentado; confeccionado em material resistente, com válvula para ajuste de pressão por insuflação. | UNIDADE | 5 | BANCO DE PREÇOS | 90.26 | 45.13 | 50% | 90.26 | 451.3 | 45.13 | 90.26 | 45.13 | 50% | 45.13 | 135.39
12 | 18966 | - | Cabo tipo 38, compatível com equipamentos de eletroterapia como Neurodyn II, Neurodyn III, Neurodyn Compact e aparelhos com tecnologia Aussie; utilizado para condução de estímulos elétricos entre o equipamento e os eletrodos; material flexível e resistente, com conectores padrão; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 30 | BANCO DE PREÇOS | 135.9 | 67.95 | 50% | 135.9 | 4077 | 67.95 | 135.9 | 67.95 | 50% | 67.95 | 203.85
13 | 18967 | - | Cabo tipo 09, 2 vias, nas cores azul e verde, compatível com equipamentos de eletroterapia como Neurodyn II e aparelhos com tecnologia Aussie; utilizado para transmissão de estímulos elétricos entre o equipamento e os eletrodos; confeccionado em material flexível e resistente, com conectores padrão; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 4 | BANCO DE PREÇOS | 100 | 50 | 50% | 100 | 400 | 50 | 100 | 50 | 50% | 50 | 150
14 | 18968 | 370706 | Halter emborrachado de 5 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e treinamento físico; revestimento emborrachado antiderrapante para maior segurança e durabilidade; formato ergonômico para fácil manuseio. | UNIDADE | 10 | BANCO DE PREÇOS | 130 | 65 | 50% | 130 | 1300 | 65 | 130 | 65 | 50% | 65 | 195
15 | 18969 | 370705 | Halter emborrachado de 4 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e treinamento físico; revestimento emborrachado antiderrapante para maior segurança e durabilidade; formato ergonômico para fácil manuseio. | UNIDADE | 10 | BANCO DE PREÇOS | 95 | 47.5 | 50% | 95 | 950 | 47.5 | 95 | 47.5 | 50% | 47.5 | 142.5
16 | 18970 | 370704 | Halter emborrachado de 3 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e treinamento físico; revestimento emborrachado antiderrapante para maior segurança e durabilidade; formato ergonômico para fácil manuseio. | UNIDADE | 10 | BANCO DE PREÇOS | 55.75 | 27.875 | 50% | 55.75 | 557.5 | 27.875 | 55.75 | 27.875 | 50% | 27.875 | 83.625
17 | 18971 | 370703 | Halter emborrachado de 2 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e treinamento físico; revestimento emborrachado antiderrapante para maior segurança e durabilidade; formato ergonômico para fácil manuseio. | UNIDADE | 10 | BANCO DE PREÇOS | 55 | 27.5 | 50% | 55 | 550 | 27.5 | 55 | 27.5 | 50% | 27.5 | 82.5
18 | 18972 | 370702 | Halter emborrachado de 1 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e treinamento físico; revestimento emborrachado antiderrapante para maior segurança e durabilidade; formato ergonômico para fácil manuseio. | UNIDADE | 10 | BANCO DE PREÇOS | 38.9 | 19.45 | 50% | 38.9 | 389 | 19.45 | 38.9 | 19.45 | 50% | 19.45 | 58.35
19 | 18973 | 379701 | Halter emborrachado de 0,5 kg, indicado para exercícios de fortalecimento muscular e reabilitação; revestimento emborrachado antiderrapante para segurança e durabilidade; formato ergonômico para manuseio confortável. | UNIDADE | 10 | BANCO DE PREÇOS | 21.75 | 10.875 | 50% | 21.75 | 217.5 | 10.875 | 21.75 | 10.875 | 50% | 10.875 | 32.625
20 | 18974 | 482186 | Suporte duplo para halteres, confeccionado em aço carbono, com estrutura resistente e acabamento durável; indicado para armazenamento organizado e seguro de halteres em academias e ambientes de treinamento. | UNIDADE | 5 | BANCO DE PREÇOS | 421.26 | 210.63 | 50% | 421.26 | 2106.3 | 210.63 | 421.26 | 210.63 | 50% | 210.63 | 631.89
21 | 18975 | - | Bastão fisioterapia em madeira, com comprimento de 1,30 m, indicado para exercícios de alongamento, postura e reabilitação; peça leve e resistente, fácil de manusear; peso: 1,0 kg. | UNIDADE | 10 | BANCO DE PREÇOS | 24.3 | 12.15 | 50% | 24.3 | 243 | 12.15 | 24.3 | 12.15 | 50% | 12.15 | 36.45
22 | 18976 | - | Bastão para hidroterapia, com 1 metro de comprimento, indicado para exercícios aquáticos de reabilitação e fortalecimento muscular; confeccionado em material leve, de alta flutuabilidade e resistência à água; peso aproximado de 1 kg. | UNIDADE | 10 | BANCO DE PREÇOS | 70.18 | 35.09 | 50% | 70.18 | 701.8 | 35.09 | 70.18 | 35.09 | 50% | 35.09 | 105.27
23 | 18977 | - | Aparelho de eletroterapia, 4 canais, bivolt, indicado para aplicação de correntes TENS, FES e Russa em tratamentos de reabilitação e analgesia; interface digital com ajustes independentes por canal; registro ANVISA. | UNIDADE | 5 | BANCO DE PREÇOS | 1784 | 892 | 50% | 1784 | 8920 | 892 | 1784 | 892 | 50% | 892 | 2676
24 | 18978 | - | Aparelho de eletroterapia, 2 canais, indicado para aplicação de correntes TENS e FES em tratamentos de reabilitação e estimulação neuromuscular; bivolt, com interface digital; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 3 | BANCO DE PREÇOS | 615 | 307.5 | 50% | 615 | 1845 | 307.5 | 615 | 307.5 | 50% | 307.5 | 922.5
25 | 18979 | 465639 | Mesa auxiliar desmontável, com estrutura em aço carbono e 3 prateleiras, indicada para organização de equipamentos e materiais em ambientes clínicos e terapêuticos; acabamento resistente e de fácil higienização. | UNIDADE | 10 | BANCO DE PREÇOS | 436.6 | 218.3 | 50% | 436.6 | 4366 | 218.3 | 436.6 | 218.3 | 50% | 218.3 | 654.9
26 | 18980 | - | Cones modelo chapéu chinês, kit com 12 unidades, utilizados para treinamentos funcionais, circuitos e atividades de coordenação motora; confeccionados em material plástico flexível e resistente. | KIT | 4 | BANCO DE PREÇOS | 68 | 34 | 50% | 68 | 272 | 34 | 68 | 34 | 50% | 34 | 102
27 | 18981 | - | Cones de agilidade, utilizados em treinamentos funcionais, educativos esportivos e exercícios de coordenação motora; confeccionados em material plástico resistente, com base estável; ideais para uso em ambientes internos ou externos. | UNIDADE | 4 | BANCO DE PREÇOS | 8.5 | 4.25 | 50% | 8.5 | 34 | 4.25 | 8.5 | 4.25 | 50% | 4.25 | 12.75
28 | 18982 | - | Kit de agilidade composto por 2 cones e 1 barreira, indicado para treinamentos funcionais, educativos esportivos e exercícios de coordenação e velocidade; materiais resistentes e próprios para uso em ambientes internos ou externos. | KIT | 4 | BANCO DE PREÇOS | 93 | 46.5 | 50% | 93 | 372 | 46.5 | 93 | 46.5 | 50% | 46.5 | 139.5
29 | 18983 | - | Kit de faixas elásticas modelo mini band, com 3 intensidades diferentes de resistência, indicado para exercícios de fortalecimento, reabilitação e alongamento; confeccionadas em material elástico resistente e durável. | KIT | 20 | BANCO DE PREÇOS | 38.9 | 19.45 | 50% | 38.9 | 778 | 19.45 | 38.9 | 19.45 | 50% | 19.45 | 58.35
30 | 18984 | - | Escada de agilidade com 4 metros de comprimento, indicada para treinamentos funcionais, exercícios de coordenação, agilidade e velocidade; confeccionada em fita de nylon com travessas ajustáveis em plástico resistente; indicada para uso em ambientes internos e externos. | UNIDADE | 4 | BANCO DE PREÇOS | 100.3 | 50.15 | 50% | 100.3 | 401.2 | 50.15 | 100.3 | 50.15 | 50% | 50.15 | 150.45
31 | 18985 | - | Tabua lateral proprioceptiva, indicada para exercícios de equilíbrio, coordenação motora e reabilitação; confeccionada em material resistente com superfície antiderrapante; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 5 | BANCO DE PREÇOS | 286 | 143 | 50% | 286 | 1430 | 143 | 286 | 143 | 50% | 143 | 429
32 | 18986 | - | Tabua redonda proprioceptiva, indicada para exercícios de equilíbrio, coordenação motora e reabilitação; confeccionada em material resistente com superfície antiderrapante; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 5 | BANCO DE PREÇOS | 138 | 69 | 50% | 138 | 690 | 69 | 138 | 69 | 50% | 69 | 207
33 | 18987 | - | Tabua mecanoterápica proprioceptiva retangular, indicada para exercícios de equilíbrio, fortalecimento muscular e reabilitação; confeccionada em material resistente com superfície antiderrapante; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 5 | BANCO DE PREÇOS | 211.02 | 105.51 | 50% | 211.02 | 1055.1 | 105.51 | 211.02 | 105.51 | 50% | 105.51 | 316.53
34 | 18988 | - | Tabua proprioceptiva para alongamento do tríceps, indicada para exercícios de flexibilidade, equilíbrio e reabilitação; confeccionada em material resistente com superfície antiderrapante; com registro na ANVISA. | UNIDADE | 5 | BANCO DE PREÇOS | 159 | 79.5 | 50% | 159 | 795 | 79.5 | 159 | 79.5 | 50% | 79.5 | 238.5
35 | 18989 | 615456 | Bicicleta ergométrica horizontal, indicada para exercícios aeróbicos e fortalecimento muscular; estrutura resistente com assento ajustável e pedais com sistema de segurança. | UNIDADE | 3 | BANCO DE PREÇOS | 3108.5 | 1554.25 | 50% | 3108.5 | 9325.5 | 1554.25 | 3108.5 | 1554.25 | 50% | 1554.25 | 4662.75
36 | 18990 | - | Mini massageador portátil sem fio, com 4 ponteiras intercambiáveis para diferentes tipos de massagem, acompanhado de estojo para transporte; indicado para uso terapêutico e relaxamento muscular. | UNIDADE | 10 | BANCO DE PREÇOS | 416.64 | 208.32 | 50% | 416.64 | 4166.4 | 208.32 | 416.64 | 208.32 | 50% | 208.32 | 624.96
37 | 18991 | 381478 | Esteira elétrica para uso residencial ou profissional, bivolt, com painel de controle digital, múltiplas velocidades e funções de treino; estrutura resistente com superfície antiderrapante para segurança durante o exercício. | UNIDADE | 3 | BANCO DE PREÇOS | 3093.33 | 1546.665 | 50% | 3093.33 | 9279.99 | 1546.665 | 3093.33 | 1546.665 | 50% | 1546.665 | 4639.995
38 | 18992 | - | Mini bike portátil para fisioterapia adulta, sem motor, indicada para exercícios de braços e pernas. Possui pedais com cintas ajustáveis, base antiderrapante e regulagem manual de resistência. Estrutura leve, fácil de transportar e higienizar. | UNIDADE | 10 | BANCO DE PREÇOS | 250 | 125 | 50% | 250 | 2500 | 125 | 250 | 125 | 50% | 125 | 375
39 | 18993 | - | Circuito motricidade infantil - conjunto de 4 peças para desenvolvimento motor infantil inclui ESCADA (50x50x30 cm), RAMPA (50x50x30 cm a 4 cm), COLCHONETE (50x50x4 cm) e PEÇA RETANGULAR (50x50x30 cm), projetado para estimular a coordenação, equilíbrio e habilidades motoras dos bebês. Cada peça possui enchimento em espuma de alta densidade, oferecendo conforto e segurança, e capa em material bagum lavável, impermeável e com zíper, facilitando a manutenção. As peças apresentam cores variadas, proporcionando estímulo visual, sendo adequadas para ambientes infantis conforme normas de segurança. | UNIDADE | 2 | BANCO DE PREÇOS | 947.67 | 473.835 | 50% | 947.67 | 1895.34 | 473.835 | 947.67 | 473.835 | 50% | 473.835 | 1421.505
40 | 18994 | - | Calça sensorial - Calça para estimulação Infantil é feita em espuma revestida com Korino, medindo 45 x 100 cm. Indicada para crianças de todas as idades, promovendo estímulos sensoriais e desenvolvimento motor de forma segura e confortável. | UNIDADE | 2 | BANCO DE PREÇOS | 298.29 | 149.145 | 50% | 298.29 | 596.58 | 149.145 | 298.29 | 149.145 | 50% | 149.145 | 447.435
41 | 18995 | - | Bancos terapêuticos - são versáteis e podem ser usados para diversas funções, como escada, apoio de pé, mesa de atividades, entre outros. Com diferentes alturas, os bancos podem ser ajustados conforme a necessidade e a criatividade do terapeuta. Eles se encaixam um sobre o outro, facilitando o armazenamento. O conjunto é composto por 6 bancos com as seguintes medidas: 60 x 28 x 43 cm (maior), 55 x 28 x 36 cm, 50 x 28 x 29 cm, 45 x 28 x 22 cm, 40 x 28 x 15 cm e 35 x 28 x 8 cm (menor). | UNIDADE | 3 | BANCO DE PREÇOS | 1468.67 | 734.335 | 50% | 1468.67 | 4406.01 | 734.335 | 1468.67 | 734.335 | 50% | 734.335 | 2203.005
42 | 18996 | - | Tabuleiro sensorial montessori de encaixe madeira - com 75 peças, é ideal para crianças a partir de 3 anos. Com 40 cm de comprimento, 16 cm de largura e 8 cm de altura, o brinquedo ajuda a desenvolver coordenação motora, percepção visual, criatividade e raciocínio lógico, ao permitir a exploração de cores, formas geométricas e números de forma interativa. A abordagem Montessori incentiva a autonomia no aprendizado. | UNIDADE | 7 | BANCO DE PREÇOS | 142.33 | 71.165 | 50% | 142.33 | 996.31 | 71.165 | 142.33 | 71.165 | 50% | 71.165 | 213.495
43 | 18997 | - | Kit brinquedos de encaixe contém 124 peças - em plástico resistente, atóxico e com cores vibrantes, ideal para estimular a coordenação motora, criatividade e raciocínio lógico das crianças. Permite montar até 10 figuras diferentes, como palhaço, tartaruga, peixe, pirâmide, locomotiva e outros. As peças são seguras, com acabamento arredondado e de fácil encaixe. Não utiliza pilhas, proporcionando brincadeiras educativas e contínuas. | KIT | 10 | BANCO DE PREÇOS | 676.83 | 338.415 | 50% | 676.83 | 6768.3 | 338.415 | 676.83 | 338.415 | 50% | 338.415 | 1015.245
44 | 18998 | - | Kit com 3 rolos de posicionamento - indicado para uso em fisioterapia, reabilitação e cuidados com pacientes acamados. Auxilia na mudança de posição, oferece suporte postural e conforto durante os exercícios e atendimentos. Fabricados com espuma de alta densidade e revestimento em material impermeável de fácil limpeza, para garantir durabilidade, higiene e segurança no uso profissional. Medidas: 40x15 cm, 40x20 cm e 40x25 cm. | KIT | 4 | BANCO DE PREÇOS | 371.08 | 185.54 | 50% | 371.08 | 1484.32 | 185.54 | 371.08 | 185.54 | 50% | 185.54 | 556.62
45 | 18999 | 607267 | Tatame em placas intertravadas de e.v.a. (etileno-acetato de vinil) - Cores variadas, com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS (para + ou – 10mm) Tamanhos aproximados das placas 50 mm x 50 mm, espessura 20 mm. Características adicionais: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconadas, antiderrapante e lavável; densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. Garantia Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. | PEÇA | 24 | BANCO DE PREÇOS | 12.16 | 6.08 | 50% | 12.16 | 291.84 | 6.08 | 12.16 | 6.08 | 50% | 6.08 | 18.24
46 | 19000 | 471239 | Conjunto tábua de equilíbrio e propriocepção para fisioterapia - Conjunto composto por 4 equipamentos desenvolvidos para exercícios de equilíbrio, coordenação motora e propriocepção, indicado para uso em fisioterapia, reabilitação e treinamento funcional: 1. DISCO DE EQUILÍBRIO – Superfície circular com 38 cm de diâmetro, base com 9 cm de diâmetro e 9,3 cm de altura total. Fabricado com superfície em MDF de 15 mm revestido com EVA antiderrapante e base em madeira maciça. 2. TÁBUA DE EQUILÍBRIO RETANGULAR – Plataforma estável e dinâmica, com dimensões de 60 cm (comprimento) x 39 cm (largura) x 10 cm (altura), indicada para exercícios de estabilidade e fortalecimento. 3. RAMPA DE EQUILÍBRIO – Equipamento com inclinação progressiva, ideal para variação de intensidade dos exercícios. Medidas: 32,5 cm (comprimento) x 42 cm (largura) x 16,5 cm (altura). 4. TÁBUA DE EQUILÍBRIO Formato 8 – Plataforma em formato de número 8, desenvolvida para treinos que exigem maior controle corporal e coordenação. Dimensões: 69,5 cm (comprimento) x 34 cm (largura) x 9 cm (altura). Todos os itens são confeccionados com materiais resistentes e antiderrapantes, adequados para uso clínico, garantindo segurança, durabilidade e fácil higienização. | CONJUNTO | 2 | BANCO DE PREÇOS | 398.06 | 199.03 | 50% | 398.06 | 796.12 | 199.03 | 398.06 | 199.03 | 50% | 199.03 | 597.09
47 | 19001 | - | Meia bola de equilíbrio com alças - indicada para exercícios de força, equilíbrio, flexibilidade e condicionamento físico, amplamente utilizada em fisioterapia, reabilitação e treinamento funcional. Conta com sistema de segurança antiestouro e superfície resistente, suportando até 200 kg. Possui base estável e acompanha dois resistores elásticos que permitem a realização de exercícios com membros superiores e inferiores, além de bomba de ar para enchimento. Suas dimensões são 58 cm de diâmetro por 25 cm de altura e peso aproximado de 5,5 kg. Ideal para treinos versáteis que envolvem estabilidade, fortalecimento muscular e coordenação motora. | UNIDADE | 3 | BANCO DE PREÇOS | 317 | 158.5 | 50% | 317 | 951 | 158.5 | 317 | 158.5 | 50% | 158.5 | 475.5
48 | 19002 | - | Esteira kids - largura aproximada: 52cm; - comprimento aproximado: 74cm; - altura aproximado: 20cm; - peso aproximado: 20kg; - tamanho da lona aproximado: 52cm x 74cm; - equipamento com regulagem de velocidade, botão de parada, botão de liga e desliga e painel indicador de velocidade. | UNIDADE | 2 | BANCO DE PREÇOS | 3184.13 | 1592.065 | 50% | 3184.13 | 6368.26 | 1592.065 | 3184.13 | 1592.065 | 50% | 1592.065 | 4776.195
49 | 19003 | - | Conjunto de instrumentos de percussão múltipla com 22 unidades - composto por 15 tipos diferentes de instrumentos de agitação e sopro, especialmente desenvolvidos para bebês e crianças, fabricados em madeira e materiais atóxicos, seguros e resistentes, com acabamento de alta qualidade, de fácil higienização, ideal para musicalização infantil, estímulo sensorial e coordenação motora; inclui 2 castanholas, 2 maracas, 2 pandeiros pequenos, 2 chocalhos de mão, 2 clavas, 2 sinos de pulso, 1 triângulo com baqueta, 2 blocos sonoros, 1 reco-reco, 1 tambor, 1 apito, 1 flauta e 1 xilofone infantil; acompanha bolsa para transporte e armazenamento. | CONJUNTO | 6 | BANCO DE PREÇOS | 418 | 209 | 50% | 418 | 2508 | 209 | 418 | 209 | 50% | 209 | 627
50 | 19004 | - | Conjunto de brinquedos de atividade física com 68 peças - linha de movimentação ativa, confeccionado em madeira e plástico resistente, destinado ao desenvolvimento da coordenação motora global, orientação espaço-temporal e equilíbrio em crianças; composto por 10 bases para arco (220x225mm), 04 bases para bastão (220x220mm), 08 bastões em madeira revestidos com plástico (90cm), 05 arcos coloridos de plástico (63cm de diâmetro), 02 semiarcos coloridos (63cm de diâmetro), 04 bases para semiarcos (250x65x30mm), 03 pranchas de equilíbrio em madeira (90cm), 04 bases para pranchas (25cm), 01 base em “X” para jogo de argola (400mm), 05 pinos coloridos (100mm), 05 argolas de PVC (100mm), 08 bases de madeira para suporte das barras (220x220mm) e 08 suportes com quatro alturas distintas (20mm, 30mm, 40mm e 50mm); todos os itens seguros, atóxicos, de fácil manuseio e higienização, indicados para uso terapêutico e educacional. | CONJUNTO | 2 | BANCO DE PREÇOS | 599.95 | 299.975 | 50% | 599.95 | 1199.9 | 299.975 | 599.95 | 299.975 | 50% | 299.975 | 899.925
VALOR TOTAL | [9 empty] | 102965.57
MÉDIA PONDERADA |  | Foi utilizada para descobrir o valor médio de um conjunto de dados sem que haja grandes distorções no seu resultado.
Toritama - PE, 26 de junho de 2025 Heleno Vanderlei Cardozo da Silva Auxilliar de Gestão Secretaria de Administração