## APÊNDICE I - ESPECIF. E QUANT.
APÊNDICE I TERMO DE REFERÊNCIA MEMÓRIA DE CÁLCULO
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
ITEM | SKU | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO | VALOR TOTAL
1 | 18918 | Autoclave de 21 litros. Unidade em inox, bivolt, silencioso com esterilização a vapor. Pintura lisa de alto brilho, com tratamento resistente a corrosão e materiais de limpeza. Com painel de controle com leds e botões indicativos das funções. Manômetro com escalas de pressão e temperatura, puxador ergonômico com sistema de segurança para despressurização automática, evitando riscos de acidentes em caso de abertura acidental. Acompanhada de mangueira para saída de vapor, copo graduado, fusíveis reserva e 3 bandejas confeccionadas em aço inoxidável ou alumínio totalmente perfuradas para permitir uma boa circulação do vapor. | UND | 3 | 7400 | 22200
2 | 18919 | Cadeira odontológica. Cadeira para a acomodação do paciente durante o tratamento odontológico, com movimentos automáticos, ambidestra (atende a destros e canhotos), acionada por motoredutor. Com braço de apoio para o paciente rebatível 90°.Possui pedal de comando multifuncional com acionamento do refletor, movimentação do encosto e assento, volta à zero e posições de trabalho programáveis pelo Profissional. Encosto curvo. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Possui caixa de ligação integrada. Estofamento amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido em couro ou com material laminado, sem costura, atóxico antichamas. Ambidestro. Equipo com até 5 terminais. 1 Seringa tríplice.1 terminal sem spray para baixa rotação.1 terminal para alta rotação. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo. Seringa tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Puxador Bilateral. Unidade de Água, Produzida em ABS Injetado Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Sistema de regulagem da vazão da água: Permite a regulagem fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Com Terminal Sugador Venturi, Seringa Tríplice. Refletor Monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º. Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). | UND | 2 | 18964.77 | 37929.54
3 | 16286 | Compressor de ar odontológico 50 litros. Totalmente isento de óleo. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). Com aberturas laterais, para futuras inspeções. Modelo de alto torque, com grande rendimento. Possui componentes internos confeccionados em cerâmica. Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Capacidade de 24 litros. Nível de ruído 58db.Cor Branco. | UND | 4 | 2486.92 | 9947.68
4 | 18920 | Mocho odontológico. Com estofamento em espuma injetada revestido com PVC expandido sem costura para facilitar a limpeza e desinfecção, Acabamento liso com cantos arredondados. Com cinco rodízios duplos que proporcionam estabilidade e ajuste de altura. Largura 430 mm; Comprimento 440/480 mm; Altura do assento 410/500 mm; Altura do encosto 420 mm; Capacidade de carga 135 kg. Sistema de elevação pistão a gás através de alavanca lateral. | UND | 5 | 360.96 | 1804.8
5 | 18921 | Fotopolimerizador LED. Sem fio. Acompanhando 1 ponteira de fibra ótica coerente + 1 ponteira para clareamento de até 3 dentes. Com luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos.Bivolt automático, podendo serutilizado em tensões de alimentação entre 100Ve240V (50/60Hz). Com desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiômetro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Ponteira em Fibra Ótica. Ponteiras condutoras da luz com giro de 360º. Modo de uso: Rampa.Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm.Frequência: 50/60 Hz.Peso da peça de mão: 0,100 Kg.Peso Bruto: 0,300 Kg.Comprimento de onda: 420 a 480 nm.Emissor de luz: Led (light emiting diode)? Luz Azul. Bateria: 3,7V 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm².Modo de Uso: Rampa –Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima. | UND | 6 | 494.96 | 2969.76
6 | 18922 | Câmara escura para revelação de radiografia odontológica com 3 recipiente para revelação. Cor Preta. | UND | 3 | 251.3 | 753.9
7 | 18923 | Seladora Odontológica confeccionada em aço carbono. Com guilhotina. Com sistema para aquecimento com resistência blindada. Pintura epóxi eletrostática na cor branca. Área para selagem: 31cm.Largura para selagem: 13mm.Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático. Frequência: 50/60 Hz. Potência máxima: 100 W. Medidas: Altura: 120mm, Largura: 80mm, Profundidade: 450mm. | UND | 8 | 587 | 4696
8 | 4206 | Raio X com coluna móvel para radiografias intrabucais. Apresentação: Braços articulados confeccionados em aço. Base totalmente construída em ferro fundido, para maior estabilidade no deslocamento do aparelho, rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento. Painel de comando com display e sistema de comando digital com controle de tempo centesimal, que permite a seleção do tempo de exposição para uso em película (filme) e sensor. Comprimento do fio 5m. Dimensões: Altura: 1,3m. Braço: 1,13m digital. Alcance horizontal de 1104 mm e vertical até 620 mm. Mecanicamente balanceados através de molas que compensam o peso do aparelho. Ponto focal de 0,8 x 0,8mm proporciona maior nitidez e detalhe. Potência: 1,20kVA.Potência/Cabeçote: 70kVP.Amperagem/Cabeçote: 8mA. Com voltagem 220v. | UND | 3 | 7767.12 | 23301.36
9 | 18924 | Cavitador Sônico para remoção de cálculo dental. Peça com baixo ruido, autoclavável, com conexão pela alta rotação da cadeira odontológica, conexão Borden (2 furos), com sistema de refrigeração constante. Embalagem contendo 3 pontas (1 Universal, 1Pério e 1 Sickle) + Chave Extratora. Frequênciade 2.300 a 8.000 hz. Cor preta. | UND | 5 | 949.91 | 4749.55
10 | 18514 | Câmera Intraoral de Alta Resolução sem Fio, com monitor 17’. Câmera possuindo um sensor de imagem de alta definição de 1/4”. O monitor de 17”com resolução de alta definição de 1280x1024 pixels. Com porta USB completa. Os botões da câmera com funções de captura e reprodução. Possuindo foco, zoom e controle de intensidade de luz de forma automáticos. Suporte de entrada: USB, VGA, HDMI e AV. Com transmissor e receptor sem fio de quatro canais com protocolo de transmissão sem fio de 5,8 GHz. Com formato de reprodução de mídia que inclui: vídeo MP4 e imagens JPG. Ajustes no monitor incluem: Contraste, brilho e cor. O monitor com o painel frontal de vidro temperado. Idiomas de configuração do monitor: português. Integração do monitor LCD diretamente com a câmera intraoral sem necessidade de instalação de software ou cabos especiais. Com transmissor Wi-Fi permite que as imagens sejam exibidas no monitor e em computadores remotos de modo simultâneo para fácil consulta, transferência e gerenciamento das imagens. Tensão de alimentação da Fonte da Câmera e da Fonte da Bateria. 110V e 220V (Bivolt automático). Tensão de saída da fonte: 12v e 4,0 A. Dimensões do produto embalado: 470 x 140 x 550 mm (C x L x A). Resolução do monitor: 1280 x 1024 pixels. Configuração de imagem: Sistema PAL / NTSC. Faixa de temperatura adequada de trabalho: 20 a 60 °C. Iluminação da câmera: 6 LEDs. Alcance da câmera para módulo (sem bateria): 10 m. Acompanhando suporte para instalação do monitor da marca correspondente, articulável, com ajuste do monitor na posição horizontal e vertical, suporta até 5kg, para monitores LDC de 15 até 23 polegadas, resistente a impacto e não enferruja, material: metal, cor do corpo: branco, tipo de pintura: pintura epóxi, fixação do Monitor LCD: padrão VESA, peso do Produto Embalado: 1,7 Kg. | UND | 2 | 2990 | 5980
11 | 4210 | Suporte para Seladora e Rolo para Esterilização. Indicado para apoiar seladora e rolo de papel grau cirúrgico com área de 500mm para acomodar rolos de papel grau cirúrgico.Resistente, confeccionado em aço carbono com pintura epóxi (eletrostática) na cor branca.Fixação à parede.Fácil instalação.Dimensões:520mm x 170mm x 510mm. (A x L x C). | UND | 6 | 419.9 | 2519.4
12 | 4211 | Macromodelo Tamanho Grande Simulando Cárie, representando 4 dentes molares, demonstrando a evolução da cárie, 1 dente hígido, 1 dente com cárie em esmalte, 1 dente com cárie em dentina e 1 dente com exposição pulpar. Dimensões: ALT: 6,5cm X COMP: 16,5cm X LARG: 4cm. Observações: uso para fins educativos. | UND | 3 | 112 | 336
13 | 4212 | Macromodelo Tamanho Grande Arcada Dentária, simulando arcada dentária com 32 dentes + escovão (simulando escova de dente). Dimensões: 8,5 cm x 9cm. Observações: uso para fins educativos | UND | 3 | 375 | 1125
14 | 4213 | Macromodelo Tamanho Grande Doença Periodontal, simulando a evolução da doença periodontal, 3 peças demonstrando os estágios 1, 2 e 3 da doença periodontal. Dimensões: 6cm X 4cm. Observações: uso para fins educativos | UND | 3 | 202.95 | 608.85
15 | 3268 | Consultório odontológico portátil - modelo maleta, com gabinete revestido externamente por fibra de vidro, com rodas para deslocamento, com estrutura de suporte contra choques, alças galvanizadas e retratáveis, resistente ao transporte e deslocamento, compressor embutido na maleta, com mangueira de expurgo, refrigerado a ar e isento de óleo, baixo nível de ruído. Fácil manuseio e leve. Dimensão aproximada: 80 cm de altura; 30 cm de largura; 45 cm de profundidade. Peso aproximado: 25 kilos. Equipo: 01 seringa tríplice, 02 terminais com spray para alta rotação, 01 terminal para baixa rotação, 01 sugador de saliva, 01 reservatório de água, 01 pedal de acionamento. Personalização da maleta com logomarca da Prefeitura Municipal de Toritama. Cadeira: Banqueta: banqueta dobrável com alça no assento para facilitar o transporte, estrutura em aço com pintura na cor branca, peso suportado até 80 kg, fabricada em aço, com assento plástico na cor branca. Dimensões aproximadas (c x a x l): 29 x 57 x 30 cm (aberta) e (c x l) 73 x 33 cm (fechado). Tensão de alimentação preferencialmente bivolt, caso não seja possível que seja 220v. Com garantia mínima 36 meses. | UND | 2 | 9998.17 | 19996.34
16 | 16287 | Sensor radiográfico digital- Sensor de radiografia digital intra-oral direto, composto de: chip CMOS, placa de fibra ótica, área externa 30x44mm, área ativa de 26x36,5mm, 25 pares de linha por milímetro quadrado, cabo USB de 3,0 metros que permite troca em caso de avaria. Acompanhando kit de posicionadores completo com 4 peças (1 anterior, 2 posteriores e 1 interproximal), software para captura e edição de imagens com número ilimitado de licenças. Assistência técnica autorizada do fabricante em território estadual nos produtos de imagem da respectiva marca vencedora. | UND | 15 | 9990 | 149850
17 | 11647 | Ultrassom odontológico com jato de bicarbonato- Ultrassom portátil tipo parelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para com tecnologia piezelétrica destinado para prática clínica endodôntica e cirúrgica com recipiente de líquido recarregável. Aplicação para remoção do biofilme mineralizado e não mineralizado, selecionado através do teclado de membrana no painel com função para uso na periodontia, na dentística e na endodontia, com opção de regulagem e seleção do modo, potência em tempo real e volume do fluxo irrigante do líquido e da configuração da potência em display digital. Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através do teclado de membrana no painel. Corpo confeccionado em ABS com design moderno. Com circuito eletrônico localizado atrás do painel frontal, que isola dos demais componentes do aparelho, preservando sua vida útil; com estabilizador de frequência, não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultrassônica do equipamento. Painel em display digital com controles do sistema ergonomicamente desenhados facilita a visualização e manuseio dos comandos do aparelho, com display indicativo de qual função está acionada – ultrassom Perio, ultrassom Endo, ultrassom dentística (Geral), qual modo ultrassom ou jato de bicarbonato e qual potência está habilitada. Teclados tipo membrana seletora das funções, modo e potencia e configuração da vazão do líquido irrigante. Peça de mão do ultrassom leve e de formato anatômico com luz LED. Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultrassônicas entre 24 a 32 kHz com a mesma amplitude e frequência. Potência do ultra-som com 0 a 70W. Capa protetora do transdutor, removível e esterilizável em autoclave até 135º C, elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil, pois é sabido que esterilizações frequentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento. Ponta ativa do instrumento com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm. Acompanha três tips para remoção do cálculo – 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e chave para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, todos esterilizáveis em autoclave. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave. Iluminação interna natural do reservatório externo de Bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Confeccionado em ABS, rígido e resistente à abrasão e com tampa transparente confeccionada em policarbonato permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e se turbilhonamento está sendo feito com eficiência e sistema de travamento de rosca. Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro. Pedal único de acionamento para ultrassom e jato de bicarbonato de sódio, formato com acionamento de qualquer ângulo.Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador.Fonte de energia: Tensão 100 - 240 VAC / 50-60Hz 30 VDC. | UND | 5 | 4008.24 | 20041.2
18 | 16288 | Amalgamador Odontológico. Com tampa de proteção em acrílico transparente de alto impacto. Temporizador eletrônico digital até 99 segundos - Bivolt automático nas voltagens – 127/220V.Seleção de baixa e alta velocidade. Corpo injetado em ABS. Grande amplitude e frequência da haste, em forma de oito. Biela de transmissão com rolamento de dupla blindagem. Sistema de amortecedores, anulando as vibrações transmitidas pela frequência da haste. Silencioso e de fácil limpeza. Temporizador eletrônico digital microprocessado. Bivolt 127V / 220V – Automático. Frequência do Motor: 50/60 Hz. Potência do Motor: 35 Temporizador Eletrônico: 1 a 99 segundos. Potência de Entrada: 72 VA Consumo: 0,55A (127V) / 0,30A (220V). | UND | 2 | 1463.22 | 2926.44
19 | 16289 | Equipamento de sedação inalatória de bancada com reguladores de pressão (O2+ NO2), 02 mangueiras (O2 + NO2), 01 suporte carrinho para equipamento e cilindro. Características: Bloco de rotâmetros; Pedestal móvel; Mangueira de oxigênio; Mangueira de N2O;Capa de proteção para entrada de O2; Capa de proteção para entrada de N2O; Circuito respiratório com dois tubos de silicone; Presilha para tubos; Balão de 3 litros; Válvula antipoluição com botão de vácuo; Máscara nasal odontológica de silicone pequena; Máscara nasal odontológica de silicone média;Máscara nasal odontológica de silicone grande; Válvula expiratória; Cilindro de O2 com regulador de pressão; Cilindro de N2O com regulador de pressão; Base móvel para cilindro de O2 e N2O; Dispositivo antipoluição com medidor de exaustão; Oxímetro de pulso; Analisador de oxigênio; Aparelho de pressão arterial e alarmes de O2 e N2O. | UND | 2 | 12424.01 | 24848.02
20 | 10671 | Mesa de Mayo- Base fabricada em Aço SAE 1020, tubo redondo Ø 3/4" x 0,90 mm de espessura, sistema telescópico de elevação, fabricado em Aço SAE 1020, tubo redondo Ø 5/8" x 0,90mm de espessura, com reforços em Aço SAE 1020 tubo redondo Ø 3/8" x 0,90mm de espessura. Apio da bandeja fabricado em SAE 1020 tubo redondo Ø 3/8" x 0,90mm de espessura. Apoios 03 Rodízios giratórios de Ø 3". Bandeja fabricada em aço inoxidável e medindo C43xL30,5. Acabamento com pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. Haste de regulagem de altura e apoio da bandeja zinco. Elevação com regulagem de altura através de manípulo lateral. Dimensões comprimento da base 505mm, largura da base 500mm, altura mínima 796mm, altura máxima 1136mm. Carga estática de 15kg. Peso 2,7kg. | UND | 24 | 666.45 | 15994.8
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 352578.64

## APÊNDICE II-MEMÓRIA DE CÁLCULO
APÊNDICE II TERMO DE REFERÊNCIA MEMÓRIA DE CÁLCULO
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
ITEM | SKU | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | TOTAL GERAL
1 | 18918 | Autoclave de 21 litros. Unidade em inox, bivolt, silencioso com esterilização a vapor. Pintura lisa de alto brilho, com tratamento resistente a corrosão e materiais de limpeza. Com painel de controle com leds e botões indicativos das funções. Manômetro com escalas de pressão e temperatura, puxador ergonômico com sistema de segurança para despressurização automática, evitando riscos de acidentes em caso de abertura acidental. Acompanhada de mangueira para saída de vapor, copo graduado, fusíveis reserva e 3 bandejas confeccionadas em aço inoxidável ou alumínio totalmente perfuradas para permitir uma boa circulação do vapor. | UND | 3
2 | 18919 | Cadeira odontológica. Cadeira para a acomodação do paciente durante o tratamento odontológico, com movimentos automáticos, ambidestra (atende a destros e canhotos), acionada por motoredutor. Com braço de apoio para o paciente rebatível 90°.Possui pedal de comando multifuncional com acionamento do refletor, movimentação do encosto e assento, volta à zero e posições de trabalho programáveis pelo Profissional. Encosto curvo. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Possui caixa de ligação integrada. Estofamento amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido em couro ou com material laminado, sem costura, atóxico antichamas. Ambidestro. Equipo com até 5 terminais. 1 Seringa tríplice.1 terminal sem spray para baixa rotação.1 terminal para alta rotação. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo. Seringa tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Puxador Bilateral. Unidade de Água, Produzida em ABS Injetado Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Sistema de regulagem da vazão da água: Permite a regulagem fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Com Terminal Sugador Venturi, Seringa Tríplice. Refletor Monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º. Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). | UND | 2
3 | 16286 | Compressor de ar odontológico 50 litros. Totalmente isento de óleo. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). Com aberturas laterais, para futuras inspeções. Modelo de alto torque, com grande rendimento. Possui componentes internos confeccionados em cerâmica. Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Capacidade de 24 litros. Nível de ruído 58db.Cor Branco. | UND | 4
4 | 18920 | Mocho odontológico. Com estofamento em espuma injetada revestido com PVC expandido sem costura para facilitar a limpeza e desinfecção, Acabamento liso com cantos arredondados. Com cinco rodízios duplos que proporcionam estabilidade e ajuste de altura. Largura 430 mm; Comprimento 440/480 mm; Altura do assento 410/500 mm; Altura do encosto 420 mm; Capacidade de carga 135 kg. Sistema de elevação pistão a gás através de alavanca lateral. | UND | 5
5 | 18921 | Fotopolimerizador LED. Sem fio. Acompanhando 1 ponteira de fibra ótica coerente + 1 ponteira para clareamento de até 3 dentes. Com luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos.Bivolt automático, podendo serutilizado em tensões de alimentação entre 100Ve240V (50/60Hz). Com desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiômetro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Ponteira em Fibra Ótica. Ponteiras condutoras da luz com giro de 360º. Modo de uso: Rampa.Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm.Frequência: 50/60 Hz.Peso da peça de mão: 0,100 Kg.Peso Bruto: 0,300 Kg.Comprimento de onda: 420 a 480 nm.Emissor de luz: Led (light emiting diode)? Luz Azul. Bateria: 3,7V 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm².Modo de Uso: Rampa –Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima. | UND | 6
6 | 18922 | Câmara escura para revelação de radiografia odontológica com 3 recipiente para revelação. Cor Preta. | UND | 3
7 | 18923 | Seladora Odontológica confeccionada em aço carbono. Com guilhotina. Com sistema para aquecimento com resistência blindada. Pintura epóxi eletrostática na cor branca. Área para selagem: 31cm.Largura para selagem: 13mm.Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático. Frequência: 50/60 Hz. Potência máxima: 100 W. Medidas: Altura: 120mm, Largura: 80mm, Profundidade: 450mm. | UND | 8
8 | 4206 | Raio X com coluna móvel para radiografias intrabucais. Apresentação: Braços articulados confeccionados em aço. Base totalmente construída em ferro fundido, para maior estabilidade no deslocamento do aparelho, rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento. Painel de comando com display e sistema de comando digital com controle de tempo centesimal, que permite a seleção do tempo de exposição para uso em película (filme) e sensor. Comprimento do fio 5m. Dimensões: Altura: 1,3m. Braço: 1,13m digital. Alcance horizontal de 1104 mm e vertical até 620 mm. Mecanicamente balanceados através de molas que compensam o peso do aparelho. Ponto focal de 0,8 x 0,8mm proporciona maior nitidez e detalhe. Potência: 1,20kVA.Potência/Cabeçote: 70kVP.Amperagem/Cabeçote: 8mA. Com voltagem 220v. | UND | 3
9 | 18924 | Cavitador Sônico para remoção de cálculo dental. Peça com baixo ruido, autoclavável, com conexão pela alta rotação da cadeira odontológica, conexão Borden (2 furos), com sistema de refrigeração constante. Embalagem contendo 3 pontas (1 Universal, 1Pério e 1 Sickle) + Chave Extratora. Frequênciade 2.300 a 8.000 hz. Cor preta. | UND | 5
10 | 18514 | Câmera Intraoral de Alta Resolução sem Fio, com monitor 17’. Câmera possuindo um sensor de imagem de alta definição de 1/4”. O monitor de 17”com resolução de alta definição de 1280x1024 pixels. Com porta USB completa. Os botões da câmera com funções de captura e reprodução. Possuindo foco, zoom e controle de intensidade de luz de forma automáticos. Suporte de entrada: USB, VGA, HDMI e AV. Com transmissor e receptor sem fio de quatro canais com protocolo de transmissão sem fio de 5,8 GHz. Com formato de reprodução de mídia que inclui: vídeo MP4 e imagens JPG. Ajustes no monitor incluem: Contraste, brilho e cor. O monitor com o painel frontal de vidro temperado. Idiomas de configuração do monitor: português. Integração do monitor LCD diretamente com a câmera intraoral sem necessidade de instalação de software ou cabos especiais. Com transmissor Wi-Fi permite que as imagens sejam exibidas no monitor e em computadores remotos de modo simultâneo para fácil consulta, transferência e gerenciamento das imagens. Tensão de alimentação da Fonte da Câmera e da Fonte da Bateria. 110V e 220V (Bivolt automático). Tensão de saída da fonte: 12v e 4,0 A. Dimensões do produto embalado: 470 x 140 x 550 mm (C x L x A). Resolução do monitor: 1280 x 1024 pixels. Configuração de imagem: Sistema PAL / NTSC. Faixa de temperatura adequada de trabalho: 20 a 60 °C. Iluminação da câmera: 6 LEDs. Alcance da câmera para módulo (sem bateria): 10 m. Acompanhando suporte para instalação do monitor da marca correspondente, articulável, com ajuste do monitor na posição horizontal e vertical, suporta até 5kg, para monitores LDC de 15 até 23 polegadas, resistente a impacto e não enferruja, material: metal, cor do corpo: branco, tipo de pintura: pintura epóxi, fixação do Monitor LCD: padrão VESA, peso do Produto Embalado: 1,7 Kg. | UND | 2
11 | 4210 | Suporte para Seladora e Rolo para Esterilização. Indicado para apoiar seladora e rolo de papel grau cirúrgico com área de 500mm para acomodar rolos de papel grau cirúrgico.Resistente, confeccionado em aço carbono com pintura epóxi (eletrostática) na cor branca.Fixação à parede.Fácil instalação.Dimensões:520mm x 170mm x 510mm. (A x L x C). | UND | 6
12 | 4211 | Macromodelo Tamanho Grande Simulando Cárie, representando 4 dentes molares, demonstrando a evolução da cárie, 1 dente hígido, 1 dente com cárie em esmalte, 1 dente com cárie em dentina e 1 dente com exposição pulpar. Dimensões: ALT: 6,5cm X COMP: 16,5cm X LARG: 4cm. Observações: uso para fins educativos. | UND | 3
13 | 4212 | Macromodelo Tamanho Grande Arcada Dentária, simulando arcada dentária com 32 dentes + escovão (simulando escova de dente). Dimensões: 8,5 cm x 9cm. Observações: uso para fins educativos | UND | 3
14 | 4213 | Macromodelo Tamanho Grande Doença Periodontal, simulando a evolução da doença periodontal, 3 peças demonstrando os estágios 1, 2 e 3 da doença periodontal. Dimensões: 6cm X 4cm. Observações: uso para fins educativos | UND | 3
15 | 3268 | Consultório odontológico portátil - modelo maleta, com gabinete revestido externamente por fibra de vidro, com rodas para deslocamento, com estrutura de suporte contra choques, alças galvanizadas e retratáveis, resistente ao transporte e deslocamento, compressor embutido na maleta, com mangueira de expurgo, refrigerado a ar e isento de óleo, baixo nível de ruído. Fácil manuseio e leve. Dimensão aproximada: 80 cm de altura; 30 cm de largura; 45 cm de profundidade. Peso aproximado: 25 kilos. Equipo: 01 seringa tríplice, 02 terminais com spray para alta rotação, 01 terminal para baixa rotação, 01 sugador de saliva, 01 reservatório de água, 01 pedal de acionamento. Personalização da maleta com logomarca da Prefeitura Municipal de Toritama. Cadeira: Banqueta: banqueta dobrável com alça no assento para facilitar o transporte, estrutura em aço com pintura na cor branca, peso suportado até 80 kg, fabricada em aço, com assento plástico na cor branca. Dimensões aproximadas (c x a x l): 29 x 57 x 30 cm (aberta) e (c x l) 73 x 33 cm (fechado). Tensão de alimentação preferencialmente bivolt, caso não seja possível que seja 220v. Com garantia mínima 36 meses. | UND | 2
16 | 16287 | Sensor radiográfico digital- Sensor de radiografia digital intra-oral direto, composto de: chip CMOS, placa de fibra ótica, área externa 30x44mm, área ativa de 26x36,5mm, 25 pares de linha por milímetro quadrado, cabo USB de 3,0 metros que permite troca em caso de avaria. Acompanhando kit de posicionadores completo com 4 peças (1 anterior, 2 posteriores e 1 interproximal), software para captura e edição de imagens com número ilimitado de licenças. Assistência técnica autorizada do fabricante em território estadual nos produtos de imagem da respectiva marca vencedora. | UND | 15
17 | 11647 | Ultrassom odontológico com jato de bicarbonato- Ultrassom portátil tipo parelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para com tecnologia piezelétrica destinado para prática clínica endodôntica e cirúrgica com recipiente de líquido recarregável. Aplicação para remoção do biofilme mineralizado e não mineralizado, selecionado através do teclado de membrana no painel com função para uso na periodontia, na dentística e na endodontia, com opção de regulagem e seleção do modo, potência em tempo real e volume do fluxo irrigante do líquido e da configuração da potência em display digital. Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através do teclado de membrana no painel. Corpo confeccionado em ABS com design moderno. Com circuito eletrônico localizado atrás do painel frontal, que isola dos demais componentes do aparelho, preservando sua vida útil; com estabilizador de frequência, não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultrassônica do equipamento. Painel em display digital com controles do sistema ergonomicamente desenhados facilita a visualização e manuseio dos comandos do aparelho, com display indicativo de qual função está acionada – ultrassom Perio, ultrassom Endo, ultrassom dentística (Geral), qual modo ultrassom ou jato de bicarbonato e qual potência está habilitada. Teclados tipo membrana seletora das funções, modo e potencia e configuração da vazão do líquido irrigante. Peça de mão do ultrassom leve e de formato anatômico com luz LED. Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultrassônicas entre 24 a 32 kHz com a mesma amplitude e frequência. Potência do ultra-som com 0 a 70W. Capa protetora do transdutor, removível e esterilizável em autoclave até 135º C, elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil, pois é sabido que esterilizações frequentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento. Ponta ativa do instrumento com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm. Acompanha três tips para remoção do cálculo – 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e chave para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, todos esterilizáveis em autoclave. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave. Iluminação interna natural do reservatório externo de Bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Confeccionado em ABS, rígido e resistente à abrasão e com tampa transparente confeccionada em policarbonato permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e se turbilhonamento está sendo feito com eficiência e sistema de travamento de rosca. Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro. Pedal único de acionamento para ultrassom e jato de bicarbonato de sódio, formato com acionamento de qualquer ângulo.Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador.Fonte de energia: Tensão 100 - 240 VAC / 50-60Hz 30 VDC. | UND | 5
18 | 16288 | Amalgamador Odontológico. Com tampa de proteção em acrílico transparente de alto impacto. Temporizador eletrônico digital até 99 segundos - Bivolt automático nas voltagens – 127/220V.Seleção de baixa e alta velocidade. Corpo injetado em ABS. Grande amplitude e frequência da haste, em forma de oito. Biela de transmissão com rolamento de dupla blindagem. Sistema de amortecedores, anulando as vibrações transmitidas pela frequência da haste. Silencioso e de fácil limpeza. Temporizador eletrônico digital microprocessado. Bivolt 127V / 220V – Automático. Frequência do Motor: 50/60 Hz. Potência do Motor: 35 Temporizador Eletrônico: 1 a 99 segundos. Potência de Entrada: 72 VA Consumo: 0,55A (127V) / 0,30A (220V). | UND | 2
19 | 16289 | Equipamento de sedação inalatória de bancada com reguladores de pressão (O2+ NO2), 02 mangueiras (O2 + NO2), 01 suporte carrinho para equipamento e cilindro. Características: Bloco de rotâmetros; Pedestal móvel; Mangueira de oxigênio; Mangueira de N2O;Capa de proteção para entrada de O2; Capa de proteção para entrada de N2O; Circuito respiratório com dois tubos de silicone; Presilha para tubos; Balão de 3 litros; Válvula antipoluição com botão de vácuo; Máscara nasal odontológica de silicone pequena; Máscara nasal odontológica de silicone média;Máscara nasal odontológica de silicone grande; Válvula expiratória; Cilindro de O2 com regulador de pressão; Cilindro de N2O com regulador de pressão; Base móvel para cilindro de O2 e N2O; Dispositivo antipoluição com medidor de exaustão; Oxímetro de pulso; Analisador de oxigênio; Aparelho de pressão arterial e alarmes de O2 e N2O. | UND | 2
20 | 10671 | Mesa de Mayo- Base fabricada em Aço SAE 1020, tubo redondo Ø 3/4" x 0,90 mm de espessura, sistema telescópico de elevação, fabricado em Aço SAE 1020, tubo redondo Ø 5/8" x 0,90mm de espessura, com reforços em Aço SAE 1020 tubo redondo Ø 3/8" x 0,90mm de espessura. Apio da bandeja fabricado em SAE 1020 tubo redondo Ø 3/8" x 0,90mm de espessura. Apoios 03 Rodízios giratórios de Ø 3". Bandeja fabricada em aço inoxidável e medindo C43xL30,5. Acabamento com pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. Haste de regulagem de altura e apoio da bandeja zinco. Elevação com regulagem de altura através de manípulo lateral. Dimensões comprimento da base 505mm, largura da base 500mm, altura mínima 796mm, altura máxima 1136mm. Carga estática de 15kg. Peso 2,7kg. | UND | 24
Técnicas de previsão de demanda utilizadas:
PREDILEÇÃO[1]: |  | Foi utilizada mediante informações qualitativas, tais como pesquisas de opinião e informações prestadas por funcionários.
[1] Os formulários preenchidos sobre a técnica de predileção constam em anexo.

## APÊNDICE III - MAPA DE PREÇOS
APÊNDICE III TERMO DE REFERÊNCIA MAPA DE PREÇOS
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
ITEM | SKU | DESCRITIVO RESUMIDO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | FONTE/ REFERÊNCIA (COLUNA 1) | VALOR | VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | TOTAL | MEDIANA | MÉDIA SIMPLES | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (máx. 25%) | LIMITE INFERIOR | LIMITE SUPERIOR
1 | 19079 | Autoclave de 21 litros, com câmara interna em aço inoxidável e carcaça externa com pintura lisa de alto brilho, resistente à corrosão e a produtos de limpeza. Equipamento bivolt automático, silencioso, com sistema de esterilização a vapor, painel de controle com LEDs e botões indicativos das funções, manômetro com escalas de pressão e temperatura, e puxador ergonômico com sistema de segurança para despressurização automática, evitando acidentes por abertura sob pressão. Acompanha mangueira para saída de vapor, copo graduado, fusíveis reserva e três bandejas totalmente perfuradas, confeccionadas em aço inoxidável (mínimo AISI 304), garantindo boa circulação do vapor e alta durabilidade. | UND | 3 | BANCO DE PREÇOS | 7400 | 7400 | 22200 | 3700 | 7400 | 0 | 0% | 7400 | 7400
2 | 19080 | Cadeira odontológica para acomodação do paciente durante o tratamento, com movimentos automáticos, estrutura ambidestra (atende destros e canhotos), acionada por motoredutor. Possui braço de apoio rebatível em 90°, pedal de comando multifuncional com acionamento do refletor, movimentação do encosto e assento, volta à zero e posições de trabalho programáveis. Encosto curvo e estrutura em aço maciço com tratamento anticorrosivo, carenagens em ABS injetado com proteção anti-UV. Base com desenho ergonômico, em aço tratado, protegida por debrum antiderrapante. Estofamento amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida com poliuretano injetado de alta resistência e revestimento laminado sem costura, atóxico e antichamas. Equipo ambidestro com até 5 terminais, incluindo: 1 seringa tríplice com bico giratório, removível e autoclavável; 1 terminal sem spray para baixa rotação; 1 terminal para alta rotação; pedal progressivo para acionamento das peças de mão; mangueiras arredondadas, leves e flexíveis; suporte das pontas com acionamento pneumático individual; puxador bilateral. Unidade de água em ABS injetado com cuba profunda, removível, com ralo, filtro de sólidos e cobertura antirespingos; reservatórios translúcidos de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplice; sistema de regulagem fina da vazão da água. Unidade e cuba rebatíveis em 90°, permitindo melhor acesso do auxiliar ao campo operatório. Terminal sugador tipo Venturi. Refletor monofocal odontológico com lâmpada halógena, espelho multifacetado com tratamento multicoating, proteção dupla em material resistente e transparente, puxadores bilaterais em alça para isolamento, cabeçote com giro de até 360º e intensidade luminosa ajustável de 8.000 a 25.000 LUX (±20%). | UND | 2 | BANCO DE PREÇOS | 18964.77 | 18964.77 | 37929.54 | 9482.385 | 18964.77 | 0 | 0% | 18964.77 | 18964.77
3 | 19081 | Compressor de ar odontológico com capacidade de 50 litros, totalmente isento de óleo, com tratamento interno e externo antioxidante por pintura eletrostática, ideal para consultórios odontológicos. Possui pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança, dispositivo de alívio do excesso de pressão e motor de alto rendimento. Estrutura com aberturas laterais para ventilação e manutenção. Nível de ruído de aproximadamente 58 dB a 1 metro de distância, garantindo baixo nível sonoro no ambiente clínico. Componentes internos com tratamento cerâmico para maior durabilidade. Cor branca. | UND | 4 | BANCO DE PREÇOS | 2486.92 | 2486.92 | 9947.68 | 1243.46 | 2486.92 | 0 | 0% | 2486.92 | 2486.92
4 | 19082 | Mocho odontológico com estofamento em espuma injetada, revestido com PVC expandido sem costura, facilitando a limpeza e desinfecção. Possui acabamento liso com cantos arredondados, cinco rodízios duplos que proporcionam estabilidade e mobilidade, além de sistema de elevação por pistão a gás acionado por alavanca lateral para ajuste de altura. Dimensões aproximadas: largura 430 mm; comprimento ajustável de 440 a 480 mm; altura do assento de 410 a 500 mm; altura do encosto 420 mm. Suporta carga de até 135 kg. | UND | 5 | BANCO DE PREÇOS | 360.96 | 360.96 | 1804.8 | 180.48 | 360.96 | 0 | 0% | 360.96 | 360.96
5 | 19083 | Fotopolimerizador LED sem fio, bivolt automático (100 a 240 V, 50/60 Hz), com potência de luz de 1250 mW/cm² emitida por LED de alta potência na faixa de comprimento de onda de 420 a 480 nm (luz fria azul). Acompanha uma ponteira de fibra óptica coerente e uma ponteira para clareamento indicada para aplicação em até três dentes por vez. Possui corpo anatômico em ABS, radiômetro interno automático que mantém a potência estabilizada durante o uso, desligamento automático ao final do tempo programado e modo de uso em rampa, com aumento gradual da potência nos primeiros cinco segundos até atingir a potência máxima. Tempos de aplicação disponíveis de 5, 10 e 20 segundos. Ponteiras condutoras da luz com giro de 360º para melhor posicionamento. Comprimento da peça sem ponteira: 16,5 cm; peso da peça de mão: 0,100 kg; peso bruto: 0,300 kg. Alimentado por bateria de 3,7 V e 1400 mAh. | UND | 6 | BANCO DE PREÇOS | 494.96 | 494.96 | 2969.76 | 247.48 | 494.96 | 0 | 0% | 494.96 | 494.96
6 | 19084 | Câmara escura para revelação de radiografias odontológicas, com 3 recipientes (revelador, fixador e água). Cor preta. | UND | 3 | BANCO DE PREÇOS | 251.3 | 251.3 | 753.9 | 125.65 | 251.3 | 0 | 0% | 251.3 | 251.3
7 | 19085 | Seladora odontológica confeccionada em aço carbono, com pintura epóxi eletrostática na cor branca. Possui guilhotina e sistema de aquecimento com resistência blindada. Área de selagem: 31 cm (comprimento) x 13 mm (largura). Tensão de alimentação: bivolt automático (110/220 V). Frequência: 50/60 Hz. Potência máxima: 100 W. Dimensões: Altura 120 mm, Largura 80 mm, Profundidade 450 mm. | UND | 8 | BANCO DE PREÇOS | 587 | 587 | 4696 | 293.5 | 587 | 0 | 0% | 587 | 587
8 | 19086 | Raio X com coluna móvel para radiografias intrabucais. Apresentação: Braços articulados confeccionados em aço. Base totalmente construída em ferro fundido, para maior estabilidade no deslocamento do aparelho, rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento. Painel de comando com display e sistema de comando digital com controle de tempo centesimal, que permite a seleção do tempo de exposição para uso em película (filme) e sensor. Comprimento do fio 5m. Dimensões: Altura: 1,3m. Braço: 1,13m digital. Alcance horizontal de 1104 mm e vertical até 620 mm. Mecanicamente balanceados através de molas que compensam o peso do aparelho. Ponto focal de 0,8 x 0,8mm proporciona maior nitidez e detalhe. Potência: 1,20kVA. Potência/Cabeçote: 70kVP. Amperagem/Cabeçote: 8mA. Com voltagem 220v. | UND | 3 | BANCO DE PREÇOS | 7767.12 | 7767.12 | 23301.36 | 3883.56 | 7767.12 | 0 | 0% | 7767.12 | 7767.12
9 | 19087 | Cavitador sônico para remoção de cálculo dental. Peça autoclavável, de baixo ruído, com conexão pela linha de alta rotação da cadeira odontológica (padrão Borden – 2 furos), com sistema de refrigeração constante. Acompanha embalagem com 3 pontas intercambiáveis (1 Universal, 1 Pério e 1 Sickle) e chave extratora. Faixa de frequência: 2.300 a 8.000 Hz. Cor: preta. | UND | 5 | BANCO DE PREÇOS | 949.91 | 949.91 | 4749.55 | 474.955 | 949.91 | 0 | 0% | 949.91 | 949.91
10 | 19088 | ITEM EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP –. Câmera intraoral de alta resolução sem fio, com monitor LCD de 17” e resolução de 1280 x 1024 pixels. Câmera equipada com sensor de imagem de alta definição de 1/4”, com foco, zoom e controle automático de intensidade de luz. Monitor com painel frontal em vidro temperado, com ajustes de contraste, brilho e cor, idioma de configuração em português e compatível com os sistemas PAL/NTSC. Conexões disponíveis: USB, VGA, HDMI e AV. Possui transmissor e receptor sem fio de quatro canais, com protocolo de transmissão de 5,8 GHz, permitindo exibição simultânea das imagens no monitor e em computadores remotos via Wi-Fi, sem necessidade de instalação de software ou cabos especiais. Formato de reprodução compatível: vídeos MP4 e imagens JPG. Iluminação da câmera com 6 LEDs. Alcance de transmissão sem fio: até 10 metros. Tensão de alimentação: 110/220 V (bivolt automático). Tensão de saída da fonte: 12 V / 4,0 A. Dimensões do produto embalado: 470 x 140 x 550 mm (C x L x A). Peso do produto embalado: 1,7 kg. Acompanha suporte metálico articulável para monitor, com ajuste horizontal e vertical, fixação padrão VESA, resistente a impacto e à corrosão, com pintura epóxi na cor branca. Suporta monitores LCD de 15” a 23” e até 5 kg. | UND | 2 | BANCO DE PREÇOS | 2990 | 2990 | 5980 | 1495 | 2990 | 0 | 0% | 2990 | 2990
11 | 19089 | Suporte metálico para seladora e rolo de papel grau cirúrgico, confeccionado em aço carbono com pintura epóxi eletrostática na cor branca. Indicado para fixação em parede. Compatível com rolos de até 500 mm de largura. Produto resistente, de fácil instalação, destinado à organização de equipamentos para esterilização. Dimensões (Altura x Largura x Comprimento): 520 mm x 170 mm x 510 mm. | UND | 6 | BANCO DE PREÇOS | 419.9 | 419.9 | 2519.4 | 209.95 | 419.9 | 0 | 0% | 419.9 | 419.9
12 | 19090 | Macromodelo ampliado simulando a evolução da cárie dentária, representando quatro dentes molares. Inclui: um dente hígido, um com lesão de cárie em esmalte, um com cárie em dentina e um com exposição pulpar. Indicado para uso em atividades educativas. Dimensões aproximadas: Altura: 6,5 cm; Comprimento: 16,5 cm; Largura: 4 cm. | UND | 3 | BANCO DE PREÇOS | 112 | 112 | 336 | 56 | 112 | 0 | 0% | 112 | 112
13 | 19091 | Macromodelo ampliado de arcada dentária humana, representando 32 dentes (dentição permanente completa). Indicado para demonstrações educativas de técnicas de escovação dentária. Acompanha escova de dentes em tamanho proporcional ampliado (escova demonstrativa). Dimensões aproximadas: Altura: 8,5 cm; Largura: 9 cm. Uso previsto: atividades educativas e demonstrações em saúde bucal. | UND | 3 | BANCO DE PREÇOS | 375 | 375 | 1125 | 187.5 | 375 | 0 | 0% | 375 | 375
14 | 19092 | Macromodelo ampliado demonstrativo da evolução da doença periodontal, composto por três peças representando os estágios 1, 2 e 3 da patologia periodontal. Indicado para uso em atividades educativas na área de saúde bucal.Dimensões aproximadas de cada peça: altura 6 cm, largura 4 cm. | UND | 3 | BANCO DE PREÇOS | 202.95 | 202.95 | 608.85 | 101.475 | 202.95 | 0 | 0% | 202.95 | 202.95
15 | 19094 | Consultório odontológico portátil, tipo maleta, com gabinete externo em fibra de vidro, resistente ao transporte e a impactos, com alças galvanizadas retráteis, rodas para deslocamento e estrutura de suporte contra choques. Equipado com compressor de ar embutido, isento de óleo, refrigerado a ar, com baixo nível de ruído. Alimentação elétrica bivolt automática (110/220V). Peso aproximado: 25 kg. Dimensões aproximadas da maleta (Comprimento x Largura x Altura): 45 cm x 30 cm x 80 cm. Contém equipo odontológico composto por: uma seringa tríplice, dois terminais com spray para alta rotação, um terminal para baixa rotação, um sugador de saliva, um reservatório de água, um pedal de acionamento e uma mangueira de expurgo. Acompanha banqueta dobrável com alça para transporte, estrutura em aço com pintura epóxi branca, assento em plástico branco, capacidade de carga de até 80 kg, com dimensões aproximadas da banqueta aberta de 29 cm x 30 cm x 57 cm e fechada de 73 cm x 33 cm. Garantia mínima de 36 meses. | UND | 2 | BANCO DE PREÇOS | 9998.17 | 9998.17 | 19996.34 | 4999.085 | 9998.17 | 0 | 0% | 9998.17 | 9998.17
16 | 19094 | Sensor radiográfico digital intraoral direto, com chip do tipo CMOS e placa de fibra óptica. Dimensões externas aproximadas: 30 mm x 44 mm; área ativa: 26 mm x 36,5 mm. Resolução mínima: 25 pares de linha por milímetro (lp/mm). Acompanha cabo USB de 3 metros, removível e substituível em caso de avaria. Incluso kit de posicionadores com 4 peças (1 para região anterior, 2 para posteriores e 1 para região interproximal). Acompanha software de aquisição, visualização e edição de imagens, com fornecimento de número ilimitado de licenças. Assistência técnica autorizada do fabricante no território do estado para o produto ofertado. | UND | 15 | BANCO DE PREÇOS | 9990 | 9990 | 149850 | 4995 | 9990 | 0 | 0% | 9990 | 9990
17 | 11647 | Ultrassom odontológico portátil conjugado com jato de bicarbonato de sódio, com tecnologia piezoelétrica, destinado a procedimentos clínicos em periodontia, dentística e endodontia. Equipado com transdutor cerâmico piezoelétrico de quatro pastilhas, operando entre 24 a 32 kHz, com potência regulável de 0 a 70 W. Painel com teclado de membrana e display digital para controle de modos (ultrassom ou jato de bicarbonato), ajuste de potência e vazão do líquido irrigante, com indicação visual da função ativada. Peça de mão anatômica com iluminação LED e ponta ativa com movimento linear anteroposterior, com amplitude de 0,05 a 0,1 mm, conforme potência. Recipiente de líquido irrigante recarregável. Acompanha três tips esterilizáveis (dois Perio Sub e um Perio Supra), chave de instalação com anel de borracha e peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável. Reservatório externo de bicarbonato em ABS com tampa transparente de policarbonato e sistema de turbilhonamento visível, com travamento por rosca. Sistema de filtragem de ar com saída para dreno, mangueiras lisas, flexíveis e de fácil higienização. Acionamento único por pedal com funcionamento em qualquer ângulo. Alimentação elétrica: 100–240 VAC, 50–60 Hz, saída 30 VDC. Capa do transdutor removível e autoclavável até 135°C. | UND | 5 | BANCO DE PREÇOS | 4008.24 | 4008.24 | 20041.2 | 2004.12 | 4008.24 | 0 | 0% | 4008.24 | 4008.24
18 | 19095 | Amalgamador odontológico com temporizador eletrônico digital microprocessado de 1 a 99 segundos, bivolt automático (127/220V), frequência 50/60 Hz. Corpo confeccionado em ABS, com tampa de proteção em acrílico transparente de alto impacto. Sistema de mistura com grande amplitude e frequência da haste, com movimento em forma de oito. Possui seleção de alta e baixa velocidade, biela de transmissão com rolamento de dupla blindagem e sistema de amortecedores que reduzem a vibração transmitida durante o funcionamento. Peça de fácil limpeza, com baixo nível de ruído. Potência do motor: 35 W (confirmar); potência de entrada: 72 VA; consumo aproximado: 0,55 A (127V) e 0,30 A (220V). | UND | 2 | BANCO DE PREÇOS | 1463.22 | 1463.22 | 2926.44 | 731.61 | 1463.22 | 0 | 0% | 1463.22 | 1463.22
19 | 19096 | Amalgamador odontológico com temporizador eletrônico digital microprocessado de 1 a 99 segundos, bivolt automático (127/220V), frequência 50/60 Hz. Corpo confeccionado em ABS, com tampa de proteção em acrílico transparente de alto impacto. Sistema de mistura com grande amplitude e frequência da haste, com movimento em forma de oito. Possui seleção de alta e baixa velocidade, biela de transmissão com rolamento de dupla blindagem e sistema de amortecedores que reduzem a vibração transmitida durante o funcionamento. Peça de fácil limpeza, com baixo nível de ruído. Potência do motor: 35 W (confirmar); potência de entrada: 72 VA; consumo aproximado: 0,55 A (127V) e 0,30 A (220V). | UND | 2 | BANCO DE PREÇOS | 12424.01 | 12424.01 | 24848.02 | 6212.005 | 12424.01 | 0 | 0% | 12424.01 | 12424.01
20 | 19097 | Mesa tipo Mayo com estrutura fabricada em aço carbono SAE 1020, base em tubo redondo de 19,05 mm (3/4") de diâmetro e espessura de 0,90 mm, com sistema telescópico de elevação por tubo de 15,87 mm (5/8") e reforços em tubo de 9,52 mm (3/8"), todos com mesma espessura. Apoio da bandeja em tubo redondo de 9,52 mm (3/8") x 0,90 mm. Base equipada com três rodízios giratórios de 3 polegadas. Bandeja removível fabricada em aço inoxidável com dimensões aproximadas de 430 mm x 305 mm. Sistema de regulagem de altura por manípulo lateral. Estrutura com acabamento em pintura eletrostática a pó com secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. Haste de regulagem com acabamento em zinco ou similar anticorrosivo. Dimensões da base: 505 mm de comprimento por 500 mm de largura; altura mínima: 796 mm, altura máxima: 1.136 mm. Suporta carga estática de até 15 kg. Peso aproximado: 2,7 kg. | UND | 24 | BANCO DE PREÇOS | 666.45 | 666.45 | 15994.8 | 333.225 | 666.45 | 0 | 0% | 666.45 | 666.45
VALOR TOTAL | [7 empty] | 352578.64
VALOR TOTAL
Toritama (PE), 03 de junho de 2024 José Aelson Tavares Neto Diretor de Compras Secretaria de Planejamento e Gestão
MÉDIA PONDERADA